## Sheet1
| Name | DeviceId | Device Tag | ipaddresses | Value | Units | State | IOU | Channel | filter_ip
0 | HWST | Hanson\CX1\Boiler | Boiler | http://10.1.13.71/pe/Boiler | 106 | °F | Enabled | 0 | 1 | http://10.1.13.71/pe/Boiler_trend.xml
1 | HWRT | Hanson\CX1\Boiler | Boiler | http://10.1.13.71/pe/Boiler | 104.5 | °F | Enabled | 0 | 2
2 | ReheatHWRT | Hanson\CX1\Boiler | Boiler | http://10.1.13.71/pe/Boiler | 99.5 | °F | Enabled | 0 | 3
3 | BoilerAlrm | Hanson\CX1\Boiler | Boiler | http://10.1.13.71/pe/Boiler | Off |  | Enabled | 0 | 4
4 | Pmp1Prv | Hanson\CX1\Boiler | Boiler | http://10.1.13.71/pe/Boiler | On |  | Enabled | 0 | 5
5 | Pmp2Prv | Hanson\CX1\Boiler | Boiler | http://10.1.13.71/pe/Boiler | Off |  | Enabled | 0 | 6
6 | Pmp3Prv | Hanson\CX1\Boiler | Boiler | http://10.1.13.71/pe/Boiler | Off |  | Enabled | 0 | 7
7 | Pmp4Prv | Hanson\CX1\Boiler | Boiler | http://10.1.13.71/pe/Boiler | Off |  | Enabled | 0 | 8
8 | Pmp5Prv | Hanson\CX1\Boiler | Boiler | http://10.1.13.71/pe/Boiler | On |  | Enabled | 0 | 9
9 | OAT | Hanson\CX1\Boiler | Boiler | http://10.1.13.71/pe/Boiler | 57.9 | °F | Enabled | 0 | 11
10 | EmerShutDn | Hanson\CX1\Boiler | Boiler | http://10.1.13.71/pe/Boiler | Off |  | Enabled | 0 | 13
11 | OAH | Hanson\CX1\Boiler | Boiler | http://10.1.13.71/pe/Boiler | 0.42 |  | Enabled | 0 | 12
12 | BoilerRmTmp | Hanson\CX1\Boiler | Boiler | http://10.1.13.71/pe/Boiler | 80.37 | Deg.F | Enabled | 0 | 15
13 | Pmp8Prv | Hanson\CX1\Boiler | Boiler | http://10.1.13.71/pe/Boiler | Off |  | Enabled | 0 | 10
14 | PressBldg | Hanson\CX1\RTU1 | RTU1 | http://10.1.13.71/pe/RTU1 | 0.08 |  | Enabled | 0 | 4 | http://10.1.13.71/pe/RTU1_trend.xml
15 | RACO2 | Hanson\CX1\RTU1 | RTU1 | http://10.1.13.71/pe/RTU1 | 601 |  | Enabled | 0 | 3
16 | RAH | Hanson\CX1\RTU1 | RTU1 | http://10.1.13.71/pe/RTU1 | 0.27 | Rh | Enabled | 0 | 2
17 | SFanPrv | Hanson\CX1\RTU1 | RTU1 | http://10.1.13.71/pe/RTU1 | On |  | Enabled | 0 | 1
18 | EFan2Prv | Hanson\CX1\RTU1 | RTU1 | http://10.1.13.71/pe/RTU1 | On |  | Enabled | 0 | 5
19 | SFanPrv | Hanson\CX1\RTU2 | RTU2 | http://10.1.13.71/pe/RTU2 | On |  | Enabled | 0 | 1 | http://10.1.13.71/pe/RTU2_trend.xml
20 | RAH | Hanson\CX1\RTU2 | RTU2 | http://10.1.13.71/pe/RTU2 | 0.39 | Rh | Enabled | 0 | 2
21 | RACO2 | Hanson\CX1\RTU2 | RTU2 | http://10.1.13.71/pe/RTU2 | 230.2 | ppm | Enabled | 0 | 3
22 | PressBldg | Hanson\CX1\RTU2 | RTU2 | http://10.1.13.71/pe/RTU2 | 0 |  | Enabled | 0 | 4
23 | ExFan1Prv | Hanson\CX1\RTU2 | RTU2 | http://10.1.13.71/pe/RTU2 | On |  | Enabled | 0 | 5
24 | RMT | Hanson\CX1\VAV1.1 | VAV1.1 | http://10.1.13.71/pe/VAV1.1 | 73.4 | °F | Enabled | 0 | 1 | http://10.1.13.71/pe/VAV1.1_trend.xml
25 | RMT_UH4 | Hanson\CX1\VAV1.1 | VAV1.1 | http://10.1.13.71/pe/VAV1.1 | 81.2 | °F | Enabled | 0 | 3
26 | DAT | Hanson\CX1\VAV1.1 | VAV1.1 | http://10.1.13.71/pe/VAV1.1 | 72.8 | °F | Enabled | 0 | 4
27 | VP | Hanson\CX1\VAV1.1 | VAV1.1 | http://10.1.13.71/pe/VAV1.1 | 0.03 |  | Enabled | 0 | 7
28 | AdjStPt | Hanson\CX1\VAV1.1 | VAV1.1 | http://10.1.13.71/pe/VAV1.1 | -1.87 |  | Enabled | 0 | 2
29 | VP | Hanson\CX1\VAV1.10 | VAV1.10 | http://10.1.13.71/pe/VAV1.10 | 0.02 |  | Enabled | 0 | 7 | http://10.1.13.71/pe/VAV1.10_trend.xml
30 | DAT | Hanson\CX1\VAV1.10 | VAV1.10 | http://10.1.13.71/pe/VAV1.10 | 58.9 | °F | Enabled | 0 | 4
31 | RMT | Hanson\CX1\VAV1.10 | VAV1.10 | http://10.1.13.71/pe/VAV1.10 | 72.2 | °F | Enabled | 0 | 1
32 | AdjStPt | Hanson\CX1\VAV1.10 | VAV1.10 | http://10.1.13.71/pe/VAV1.10 | -1.87 |  | Enabled | 0 | 2
33 | Ovr | Hanson\CX1\VAV1.10 | VAV1.10 | http://10.1.13.71/pe/VAV1.10 | Off |  | Enabled | 0 | 5
34 | VP | Hanson\CX1\VAV1.2 | VAV1.2 | http://10.1.13.71/pe/VAV1.2 | 0.02 |  | Enabled | 0 | 7 | http://10.1.13.71/pe/VAV1.2_trend.xml
35 | DAT | Hanson\CX1\VAV1.2 | VAV1.2 | http://10.1.13.71/pe/VAV1.2 | 85 | °F | Enabled | 0 | 4
36 | RMT | Hanson\CX1\VAV1.2 | VAV1.2 | http://10.1.13.71/pe/VAV1.2 | 73.6 | °F | Enabled | 0 | 1
37 | AdjStPt | Hanson\CX1\VAV1.2 | VAV1.2 | http://10.1.13.71/pe/VAV1.2 | 2 |  | Enabled | 0 | 2
38 | RMT_A | Hanson\CX1\VAV1.3 | VAV1.3 | http://10.1.13.71/pe/VAV1.3 | 72.7 | °F | Enabled | 0 | 1 | http://10.1.13.71/pe/VAV1.3_trend.xml
39 | AdjStPt | Hanson\CX1\VAV1.3 | VAV1.3 | http://10.1.13.71/pe/VAV1.3 | -1.815 | °F | Enabled | 0 | 2
40 | VP | Hanson\CX1\VAV1.3 | VAV1.3 | http://10.1.13.71/pe/VAV1.3 | 0.03 |  | Enabled | 0 | 7
41 | RMT_B | Hanson\CX1\VAV1.3 | VAV1.3 | http://10.1.13.71/pe/VAV1.3 | 73.6 | °F | Enabled | 0 | 3
42 | RMT_C | Hanson\CX1\VAV1.3 | VAV1.3 | http://10.1.13.71/pe/VAV1.3 | 73.4 | °F | Enabled | 0 | 4
43 | RMT_D | Hanson\CX1\VAV1.3 | VAV1.3 | http://10.1.13.71/pe/VAV1.3 | 74.1 | °F | Enabled | 0 | 5
44 | DAT | Hanson\CX1\VAV1.3.2 | VAV1.3.2 | http://10.1.13.71/pe/VAV1.3.2 | 56.8 |  | Enabled | 0 | 1 | http://10.1.13.71/pe/VAV1.3.2_trend.xml
45 | RMT_A | Hanson\CX1\VAV1.4 | VAV1.4 | http://10.1.13.71/pe/VAV1.4 | 77.8 | °F | Enabled | 0 | 1 | http://10.1.13.71/pe/VAV1.4_trend.xml
46 | DAT | Hanson\CX1\VAV1.4 | VAV1.4 | http://10.1.13.71/pe/VAV1.4 | 57.4 | °F | Enabled | 0 | 4
47 | VP | Hanson\CX1\VAV1.4 | VAV1.4 | http://10.1.13.71/pe/VAV1.4 | 0.51 |  | Enabled | 0 | 7
48 | RMT_B | Hanson\CX1\VAV1.4 | VAV1.4 | http://10.1.13.71/pe/VAV1.4 | 72.7 | °F | Enabled | 0 | 3
49 | AdjStPt | Hanson\CX1\VAV1.4 | VAV1.4 | http://10.1.13.71/pe/VAV1.4 | 0.11 |  | Enabled | 0 | 2
50 | Ovr | Hanson\CX1\VAV1.4 | VAV1.4 | http://10.1.13.71/pe/VAV1.4 | Off |  | Enabled | 0 | 5
51 | DAT | Hanson\CX1\VAV1.5 | VAV1.5 | http://10.1.13.71/pe/VAV1.5 | 58.4 | °F | Enabled | 0 | 2 | http://10.1.13.71/pe/VAV1.5_trend.xml
52 | RMT | Hanson\CX1\VAV1.5 | VAV1.5 | http://10.1.13.71/pe/VAV1.5 | 73.1 | °F | Enabled | 0 | 1
53 | VP | Hanson\CX1\VAV1.5 | VAV1.5 | http://10.1.13.71/pe/VAV1.5 | 0.2 |  | Enabled | 0 | 7
54 | RMT_C | Hanson\CX1\VAV1.6 | VAV1.6 | http://10.1.13.71/pe/VAV1.6 | 72.6 | °F | Enabled | 0 | 5 | http://10.1.13.71/pe/VAV1.6_trend.xml
55 | RMT_UH5 | Hanson\CX1\VAV1.6 | VAV1.6 | http://10.1.13.71/pe/VAV1.6 | 73.7 | °F | Enabled | 0 | 3
56 | RMT_B | Hanson\CX1\VAV1.6 | VAV1.6 | http://10.1.13.71/pe/VAV1.6 | 70.8 | °F | Enabled | 0 | 2
57 | VP | Hanson\CX1\VAV1.6 | VAV1.6 | http://10.1.13.71/pe/VAV1.6 | 0.04 |  | Enabled | 0 | 7
58 | DAT | Hanson\CX1\VAV1.6 | VAV1.6 | http://10.1.13.71/pe/VAV1.6 | 58.9 | °F | Enabled | 0 | 4
59 | RMT_A | Hanson\CX1\VAV1.6 | VAV1.6 | http://10.1.13.71/pe/VAV1.6 | 75 | °F | Enabled | 0 | 1
60 | VP | Hanson\CX1\VAV1.7 | VAV1.7 | http://10.1.13.71/pe/VAV1.7 | 0.01 |  | Enabled | 0 | 7 | http://10.1.13.71/pe/VAV1.7_trend.xml
61 | DAT | Hanson\CX1\VAV1.7 | VAV1.7 | http://10.1.13.71/pe/VAV1.7 | 58.8 | °F | Enabled | 0 | 4
62 | RMT | Hanson\CX1\VAV1.7 | VAV1.7 | http://10.1.13.71/pe/VAV1.7 | 71.9 | °F | Enabled | 0 | 1
63 | AdjStPt | Hanson\CX1\VAV1.7 | VAV1.7 | http://10.1.13.71/pe/VAV1.7 | 0.91 |  | Enabled | 0 | 2
64 | VP | Hanson\CX1\VAV1.8 | VAV1.8 | http://10.1.13.71/pe/VAV1.8 | 0.02 |  | Enabled | 0 | 7 | http://10.1.13.71/pe/VAV1.8_trend.xml
65 | DAT | Hanson\CX1\VAV1.8 | VAV1.8 | http://10.1.13.71/pe/VAV1.8 | 86.1 | °F | Enabled | 0 | 4
66 | RMT | Hanson\CX1\VAV1.8 | VAV1.8 | http://10.1.13.71/pe/VAV1.8 | 73.9 | °F | Enabled | 0 | 1
67 | AdjStPt | Hanson\CX1\VAV1.8 | VAV1.8 | http://10.1.13.71/pe/VAV1.8 | 2 |  | Enabled | 0 | 2
68 | VP | Hanson\CX1\VAV1.9 | VAV1.9 | http://10.1.13.71/pe/VAV1.9 | 0.16 |  | Enabled | 0 | 7 | http://10.1.13.71/pe/VAV1.9_trend.xml
69 | DAT | Hanson\CX1\VAV1.9 | VAV1.9 | http://10.1.13.71/pe/VAV1.9 | 57.5 | °F | Enabled | 0 | 4
70 | RMT_UH2 | Hanson\CX1\VAV1.9 | VAV1.9 | http://10.1.13.71/pe/VAV1.9 | 73.7 | °F | Enabled | 0 | 3
71 | RMT | Hanson\CX1\VAV1.9 | VAV1.9 | http://10.1.13.71/pe/VAV1.9 | 73.2 | °F | Enabled | 0 | 1
72 | AdjStPt | Hanson\CX1\VAV1.9 | VAV1.9 | http://10.1.13.71/pe/VAV1.9 | 0.86 |  | Enabled | 0 | 2
73 | VP | Hanson\CX1\VAV2.1 | VAV2.1 | http://10.1.13.71/pe/VAV2.1 | 0.14 |  | Enabled | 0 | 7 | http://10.1.13.71/pe/VAV2.1_trend.xml
74 | DAT | Hanson\CX1\VAV2.1 | VAV2.1 | http://10.1.13.71/pe/VAV2.1 | 70.8 | °F | Enabled | 0 | 4
75 | RMT_B | Hanson\CX1\VAV2.1 | VAV2.1 | http://10.1.13.71/pe/VAV2.1 | 71.3 | °F | Enabled | 0 | 3
76 | RMT_A | Hanson\CX1\VAV2.1 | VAV2.1 | http://10.1.13.71/pe/VAV2.1 | 72.6 | °F | Enabled | 0 | 1
77 | RMT_C | Hanson\CX1\VAV2.1 | VAV2.1 | http://10.1.13.71/pe/VAV2.1 | 73.1 | °F | Enabled | 0 | 5
78 | AdjStPt | Hanson\CX1\VAV2.1 | VAV2.1 | http://10.1.13.71/pe/VAV2.1 | 2 |  | Enabled | 0 | 2
79 | RMT_A | Hanson\CX1\VAV2.10 | VAV2.10 | http://10.1.13.71/pe/VAV2.10 | 72.2 | °F | Enabled | 0 | 1 | http://10.1.13.71/pe/VAV2.10_trend.xml
80 | RMT_B | Hanson\CX1\VAV2.10 | VAV2.10 | http://10.1.13.71/pe/VAV2.10 | 72.6 | °F | Enabled | 0 | 3
81 | DAT | Hanson\CX1\VAV2.10 | VAV2.10 | http://10.1.13.71/pe/VAV2.10 | 72.5 | °F | Enabled | 0 | 4
82 | VP | Hanson\CX1\VAV2.10 | VAV2.10 | http://10.1.13.71/pe/VAV2.10 | 0.08 |  | Enabled | 0 | 7
83 | AdjStPt | Hanson\CX1\VAV2.10 | VAV2.10 | http://10.1.13.71/pe/VAV2.10 | -0.77 |  | Enabled | 0 | 2
84 | VP | Hanson\CX1\VAV2.11 | VAV2.11 | http://10.1.13.71/pe/VAV2.11 | 0.1 |  | Enabled | 0 | 7 | http://10.1.13.71/pe/VAV2.11_trend.xml
85 | DAT | Hanson\CX1\VAV2.11 | VAV2.11 | http://10.1.13.71/pe/VAV2.11 | 56.7 | °F | Enabled | 0 | 4
86 | RMT_B | Hanson\CX1\VAV2.11 | VAV2.11 | http://10.1.13.71/pe/VAV2.11 | 72.9 | °F | Enabled | 0 | 3
87 | RMT_A | Hanson\CX1\VAV2.11 | VAV2.11 | http://10.1.13.71/pe/VAV2.11 | 71 | °F | Enabled | 0 | 1
88 | AdjStPt | Hanson\CX1\VAV2.11 | VAV2.11 | http://10.1.13.71/pe/VAV2.11 | -2 |  | Enabled | 0 | 2
89 | RMT_A | Hanson\CX1\VAV2.12 | VAV2.12 | http://10.1.13.71/pe/VAV2.12 | 73.6 | °F | Enabled | 0 | 1 | http://10.1.13.71/pe/VAV2.12_trend.xml
90 | DAT | Hanson\CX1\VAV2.12 | VAV2.12 | http://10.1.13.71/pe/VAV2.12 | 56.5 | °F | Enabled | 0 | 4
91 | VP | Hanson\CX1\VAV2.12 | VAV2.12 | http://10.1.13.71/pe/VAV2.12 | 0.03 |  | Enabled | 0 | 7
92 | RMT_B | Hanson\CX1\VAV2.12 | VAV2.12 | http://10.1.13.71/pe/VAV2.12 | 72.4 | °F | Enabled | 0 | 3
93 | AdjStPt | Hanson\CX1\VAV2.12 | VAV2.12 | http://10.1.13.71/pe/VAV2.12 | 0.39 |  | Enabled | 0 | 2
94 | RMT_A | Hanson\CX1\VAV2.13 | VAV2.13 | http://10.1.13.71/pe/VAV2.13 | 74.5 | °F | Enabled | 0 | 1 | http://10.1.13.71/pe/VAV2.13_trend.xml
95 | DAT | Hanson\CX1\VAV2.13 | VAV2.13 | http://10.1.13.71/pe/VAV2.13 | 76.8 | °F | Enabled | 0 | 4
96 | VP | Hanson\CX1\VAV2.13 | VAV2.13 | http://10.1.13.71/pe/VAV2.13 | 0.05 |  | Enabled | 0 | 7
97 | RMT_B | Hanson\CX1\VAV2.13 | VAV2.13 | http://10.1.13.71/pe/VAV2.13 | 73.4 | °F | Enabled | 0 | 3
98 | AdjStPt | Hanson\CX1\VAV2.13 | VAV2.13 | http://10.1.13.71/pe/VAV2.13 | 1.22 |  | Enabled | 0 | 2
99 | DAT | Hanson\CX1\VAV2.14 | VAV2.14 | http://10.1.13.71/pe/VAV2.14 | 58.8 | °F | Enabled | 0 | 2 | http://10.1.13.71/pe/VAV2.14_trend.xml
100 | RMT | Hanson\CX1\VAV2.14 | VAV2.14 | http://10.1.13.71/pe/VAV2.14 | 74.1 | °F | Enabled | 0 | 1
101 | VP | Hanson\CX1\VAV2.14 | VAV2.14 | http://10.1.13.71/pe/VAV2.14 | 0.25 |  | Enabled | 0 | 7
102 | DAT | Hanson\CX1\VAV2.15 | VAV2.15 | http://10.1.13.71/pe/VAV2.15 | 63.6 | °F | Enabled | 0 | 2 | http://10.1.13.71/pe/VAV2.15_trend.xml
103 | RMT | Hanson\CX1\VAV2.15 | VAV2.15 | http://10.1.13.71/pe/VAV2.15 | 71.5 | °F | Enabled | 0 | 1
104 | VP | Hanson\CX1\VAV2.15 | VAV2.15 | http://10.1.13.71/pe/VAV2.15 | 0.07 |  | Enabled | 0 | 7
105 | RMT_A | Hanson\CX1\VAV2.16 | VAV2.16 | http://10.1.13.71/pe/VAV2.16 | 73.4 | °F | Enabled | 0 | 1 | http://10.1.13.71/pe/VAV2.16_trend.xml
106 | DAT | Hanson\CX1\VAV2.16 | VAV2.16 | http://10.1.13.71/pe/VAV2.16 | 56.3 | °F | Enabled | 0 | 4
107 | VP | Hanson\CX1\VAV2.16 | VAV2.16 | http://10.1.13.71/pe/VAV2.16 | 0.03 |  | Enabled | 0 | 7
108 | RMT_B | Hanson\CX1\VAV2.16 | VAV2.16 | http://10.1.13.71/pe/VAV2.16 | 73.4 | °F | Enabled | 0 | 3
109 | AdjStPt | Hanson\CX1\VAV2.16 | VAV2.16 | http://10.1.13.71/pe/VAV2.16 | 1.37 |  | Enabled | 0 | 2
110 | RMT_B | Hanson\CX1\VAV2.2 | VAV2.2 | http://10.1.13.71/pe/VAV2.2 | 71.9 | °F | Enabled | 0 | 3 | http://10.1.13.71/pe/VAV2.2_trend.xml
111 | VP | Hanson\CX1\VAV2.2 | VAV2.2 | http://10.1.13.71/pe/VAV2.2 | 0.04 |  | Enabled | 0 | 7
112 | DAT | Hanson\CX1\VAV2.2 | VAV2.2 | http://10.1.13.71/pe/VAV2.2 | 59.5 | °F | Enabled | 0 | 4
113 | RMT_A | Hanson\CX1\VAV2.2 | VAV2.2 | http://10.1.13.71/pe/VAV2.2 | 72.4 | °F | Enabled | 0 | 1
114 | AdjStPt | Hanson\CX1\VAV2.2 | VAV2.2 | http://10.1.13.71/pe/VAV2.2 | -1.89 |  | Enabled | 0 | 2
115 | RMT_A | Hanson\CX1\VAV2.3 | VAV2.3 | http://10.1.13.71/pe/VAV2.3 | 73.2 | °F | Enabled | 0 | 1 | http://10.1.13.71/pe/VAV2.3_trend.xml
116 | DAT | Hanson\CX1\VAV2.3 | VAV2.3 | http://10.1.13.71/pe/VAV2.3 | 58.2 | °F | Enabled | 0 | 4
117 | VP | Hanson\CX1\VAV2.3 | VAV2.3 | http://10.1.13.71/pe/VAV2.3 | 0.16 |  | Enabled | 0 | 7
118 | RMT_B | Hanson\CX1\VAV2.3 | VAV2.3 | http://10.1.13.71/pe/VAV2.3 | 73.8 | °F | Enabled | 0 | 5
119 | RMT_UH3 | Hanson\CX1\VAV2.3 | VAV2.3 | http://10.1.13.71/pe/VAV2.3 | 74.1 | °F | Enabled | 0 | 3
120 | AdjStPt | Hanson\CX1\VAV2.3 | VAV2.3 | http://10.1.13.71/pe/VAV2.3 | 1.89 |  | Enabled | 0 | 2
121 | VP | Hanson\CX1\VAV2.4 | VAV2.4 | http://10.1.13.71/pe/VAV2.4 | 0.01 |  | Enabled | 0 | 7 | http://10.1.13.71/pe/VAV2.4_trend.xml
122 | RMT | Hanson\CX1\VAV2.4 | VAV2.4 | http://10.1.13.71/pe/VAV2.4 | 73.6 | °F | Enabled | 0 | 1
123 | DAT | Hanson\CX1\VAV2.4 | VAV2.4 | http://10.1.13.71/pe/VAV2.4 | 61 | °F | Enabled | 0 | 2
124 | RMT_A | Hanson\CX1\VAV2.5 | VAV2.5 | http://10.1.13.71/pe/VAV2.5 | 73.2 | °F | Enabled | 0 | 1 | http://10.1.13.71/pe/VAV2.5_trend.xml
125 | DAT | Hanson\CX1\VAV2.5 | VAV2.5 | http://10.1.13.71/pe/VAV2.5 | 56.7 | °F | Enabled | 0 | 4
126 | VP | Hanson\CX1\VAV2.5 | VAV2.5 | http://10.1.13.71/pe/VAV2.5 | 0.1 |  | Enabled | 0 | 7
127 | RMT_B | Hanson\CX1\VAV2.5 | VAV2.5 | http://10.1.13.71/pe/VAV2.5 | 72.2 | °F | Enabled | 0 | 3
128 | AdjStPt | Hanson\CX1\VAV2.5 | VAV2.5 | http://10.1.13.71/pe/VAV2.5 | -1.47 |  | Enabled | 0 | 2
129 | Ovr | Hanson\CX1\VAV2.5 | VAV2.5 | http://10.1.13.71/pe/VAV2.5 | Off |  | Enabled | 0 | 5
130 | RMT_B | Hanson\CX1\VAV2.6 | VAV2.6 | http://10.1.13.71/pe/VAV2.6 | 73.2 | °F | Enabled | 0 | 3 | http://10.1.13.71/pe/VAV2.6_trend.xml
131 | VP | Hanson\CX1\VAV2.6 | VAV2.6 | http://10.1.13.71/pe/VAV2.6 | 0.09 |  | Enabled | 0 | 7
132 | DAT | Hanson\CX1\VAV2.6 | VAV2.6 | http://10.1.13.71/pe/VAV2.6 | 56.3 | °F | Enabled | 0 | 4
133 | RMT_A | Hanson\CX1\VAV2.6 | VAV2.6 | http://10.1.13.71/pe/VAV2.6 | 71.9 | °F | Enabled | 0 | 1
134 | Ovr | Hanson\CX1\VAV2.6 | VAV2.6 | http://10.1.13.71/pe/VAV2.6 | Off |  | Enabled | 0 | 5
135 | VP | Hanson\CX1\VAV2.7 | VAV2.7 | http://10.1.13.71/pe/VAV2.7 | 0.32 |  | Enabled | 0 | 7 | http://10.1.13.71/pe/VAV2.7_trend.xml
136 | DAT | Hanson\CX1\VAV2.7 | VAV2.7 | http://10.1.13.71/pe/VAV2.7 | 58.93 | °F | Enabled | 0 | 4
137 | RMT_A | Hanson\CX1\VAV2.7 | VAV2.7 | http://10.1.13.71/pe/VAV2.7 | 73.2 | °F | Enabled | 0 | 1
138 | RMT_B | Hanson\CX1\VAV2.7 | VAV2.7 | http://10.1.13.71/pe/VAV2.7 | 71.9 | °F | Enabled | 0 | 3
139 | RMT_C | Hanson\CX1\VAV2.7 | VAV2.7 | http://10.1.13.71/pe/VAV2.7 | 72.6 | °F | Enabled | 0 | 5
140 | AdjStPt | Hanson\CX1\VAV2.7 | VAV2.7 | http://10.1.13.71/pe/VAV2.7 | 0.1 |  | Enabled | 0 | 2
141 | VP | Hanson\CX1\VAV2.8 | VAV2.8 | http://10.1.13.71/pe/VAV2.8 | 0.04 |  | Enabled | 0 | 7 | http://10.1.13.71/pe/VAV2.8_trend.xml
142 | DAT | Hanson\CX1\VAV2.8 | VAV2.8 | http://10.1.13.71/pe/VAV2.8 | 73 | °F | Enabled | 0 | 4
143 | RMT | Hanson\CX1\VAV2.8 | VAV2.8 | http://10.1.13.71/pe/VAV2.8 | 72.6 | °F | Enabled | 0 | 1
144 | AdjStPt | Hanson\CX1\VAV2.8 | VAV2.8 | http://10.1.13.71/pe/VAV2.8 | -2 |  | Enabled | 0 | 2
145 | RMT_A | Hanson\CX1\VAV2.9 | VAV2.9 | http://10.1.13.71/pe/VAV2.9 | 72 | °F | Enabled | 0 | 1 | http://10.1.13.71/pe/VAV2.9_trend.xml
146 | DAT | Hanson\CX1\VAV2.9 | VAV2.9 | http://10.1.13.71/pe/VAV2.9 | 58.1 | °F | Enabled | 0 | 4
147 | VP | Hanson\CX1\VAV2.9 | VAV2.9 | http://10.1.13.71/pe/VAV2.9 | 0.3 |  | Enabled | 0 | 7
148 | RMT_B | Hanson\CX1\VAV2.9 | VAV2.9 | http://10.1.13.71/pe/VAV2.9 | 71.9 | °F | Enabled | 0 | 3
149 | AdjStPt | Hanson\CX1\VAV2.9 | VAV2.9 | http://10.1.13.71/pe/VAV2.9 | -1.91 |  | Enabled | 0 | 2
150 | RMT_A | Hanson\CX1\VAV3.1 | VAV3.1 | http://10.1.13.71/pe/VAV3.1 | 72.9 | °F | Enabled | 0 | 1 | http://10.1.13.71/pe/VAV3.1_trend.xml
151 | DAT | Hanson\CX1\VAV3.1 | VAV3.1 | http://10.1.13.71/pe/VAV3.1 | 58.1 | °F | Enabled | 0 | 4
152 | VP | Hanson\CX1\VAV3.1 | VAV3.1 | http://10.1.13.71/pe/VAV3.1 | 0.03 |  | Enabled | 0 | 7
153 | RMT_B | Hanson\CX1\VAV3.1 | VAV3.1 | http://10.1.13.71/pe/VAV3.1 | 72.7 | °F | Enabled | 0 | 3
154 | AdjStPt | Hanson\CX1\VAV3.1 | VAV3.1 | http://10.1.13.71/pe/VAV3.1 | 2 |  | Enabled | 0 | 2
155 | RMT_A | Hanson\CX1\VAV3.10 | VAV3.10 | http://10.1.13.71/pe/VAV3.10 | 73.1 | °F | Enabled | 0 | 1 | http://10.1.13.71/pe/VAV3.10_trend.xml
156 | DAT | Hanson\CX1\VAV3.10 | VAV3.10 | http://10.1.13.71/pe/VAV3.10 | 81.2 | °F | Enabled | 0 | 4
157 | VP | Hanson\CX1\VAV3.10 | VAV3.10 | http://10.1.13.71/pe/VAV3.10 | 0.06 |  | Enabled | 0 | 7
158 | RMT_B | Hanson\CX1\VAV3.10 | VAV3.10 | http://10.1.13.71/pe/VAV3.10 | 73.9 | °F | Enabled | 0 | 3
159 | AdjStPt | Hanson\CX1\VAV3.10 | VAV3.10 | http://10.1.13.71/pe/VAV3.10 | 2 |  | Enabled | 0 | 2
160 | RMT_A | Hanson\CX1\VAV3.11 | VAV3.11 | http://10.1.13.71/pe/VAV3.11 | 74.1 | °F | Enabled | 0 | 1 | http://10.1.13.71/pe/VAV3.11_trend.xml
161 | DAT | Hanson\CX1\VAV3.11 | VAV3.11 | http://10.1.13.71/pe/VAV3.11 | 67 | °F | Enabled | 0 | 4
162 | VP | Hanson\CX1\VAV3.11 | VAV3.11 | http://10.1.13.71/pe/VAV3.11 | 0.03 |  | Enabled | 0 | 7
163 | RMT_B | Hanson\CX1\VAV3.11 | VAV3.11 | http://10.1.13.71/pe/VAV3.11 | 73.1 | °F | Enabled | 0 | 3
164 | AdjStPt | Hanson\CX1\VAV3.11 | VAV3.11 | http://10.1.13.71/pe/VAV3.11 | -0.72 |  | Enabled | 0 | 2
165 | AdjStPt | Hanson\CX1\VAV3.12 | VAV3.12 | http://10.1.13.71/pe/VAV3.12 | 2 |  | Enabled | 0 | 2 | http://10.1.13.71/pe/VAV3.12_trend.xml
166 | RMT_A | Hanson\CX1\VAV3.12 | VAV3.12 | http://10.1.13.71/pe/VAV3.12 | 73.1 | °F | Enabled | 0 | 1
167 | RMT_B | Hanson\CX1\VAV3.12 | VAV3.12 | http://10.1.13.71/pe/VAV3.12 | 73.2 | °F | Enabled | 0 | 3
168 | DAT | Hanson\CX1\VAV3.12 | VAV3.12 | http://10.1.13.71/pe/VAV3.12 | 59.1 | °F | Enabled | 0 | 4
169 | VP | Hanson\CX1\VAV3.12 | VAV3.12 | http://10.1.13.71/pe/VAV3.12 | 0.05 |  | Enabled | 0 | 7
170 | DAT | Hanson\CX1\VAV3.13 | VAV3.13 | http://10.1.13.71/pe/VAV3.13 | 58.9 | °F | Enabled | 0 | 2 | http://10.1.13.71/pe/VAV3.13_trend.xml
171 | RMT | Hanson\CX1\VAV3.13 | VAV3.13 | http://10.1.13.71/pe/VAV3.13 | 72.9 | °F | Enabled | 0 | 1
172 | VP | Hanson\CX1\VAV3.13 | VAV3.13 | http://10.1.13.71/pe/VAV3.13 | 0.02 |  | Enabled | 0 | 7
173 | AdjStPt | Hanson\CX1\VAV3.13 | VAV3.13 | http://10.1.13.71/pe/VAV3.13 | -1.9 |  | Enabled | 0 | 3
174 | RMT_A | Hanson\CX1\VAV3.2 | VAV3.2 | http://10.1.13.71/pe/VAV3.2 | 72.7 | °F | Enabled | 0 | 1 | http://10.1.13.71/pe/VAV3.2_trend.xml
175 | DAT | Hanson\CX1\VAV3.2 | VAV3.2 | http://10.1.13.71/pe/VAV3.2 | 59.1 | °F | Enabled | 0 | 4
176 | VP | Hanson\CX1\VAV3.2 | VAV3.2 | http://10.1.13.71/pe/VAV3.2 | 0.03 |  | Enabled | 0 | 7
177 | RMT_B | Hanson\CX1\VAV3.2 | VAV3.2 | http://10.1.13.71/pe/VAV3.2 | 71.9 | °F | Enabled | 0 | 3
178 | AdjStPt | Hanson\CX1\VAV3.2 | VAV3.2 | http://10.1.13.71/pe/VAV3.2 | 1.24 |  | Enabled | 0 | 2
179 | RMT_B | Hanson\CX1\VAV3.3 | VAV3.3 | http://10.1.13.71/pe/VAV3.3 | 72.4 | °F | Enabled | 0 | 3 | http://10.1.13.71/pe/VAV3.3_trend.xml
180 | RMT_A | Hanson\CX1\VAV3.3 | VAV3.3 | http://10.1.13.71/pe/VAV3.3 | 72.9 | °F | Enabled | 0 | 1
181 | DAT | Hanson\CX1\VAV3.3 | VAV3.3 | http://10.1.13.71/pe/VAV3.3 | 58.1 | °F | Enabled | 0 | 4
182 | VP | Hanson\CX1\VAV3.3 | VAV3.3 | http://10.1.13.71/pe/VAV3.3 | 0.16 |  | Enabled | 0 | 7
183 | AdjStPt | Hanson\CX1\VAV3.3 | VAV3.3 | http://10.1.13.71/pe/VAV3.3 | 2 |  | Enabled | 0 | 2
184 | Ovr | Hanson\CX1\VAV3.3 | VAV3.3 | http://10.1.13.71/pe/VAV3.3 | Off |  | Enabled | 0 | 5
185 | DAT | Hanson\CX1\VAV3.4 | VAV3.4 | http://10.1.13.71/pe/VAV3.4 | 73.5 | °F | Enabled | 0 | 4 | http://10.1.13.71/pe/VAV3.4_trend.xml
186 | RMT | Hanson\CX1\VAV3.4 | VAV3.4 | http://10.1.13.71/pe/VAV3.4 | 72 | °F | Enabled | 0 | 1
187 | VP | Hanson\CX1\VAV3.4 | VAV3.4 | http://10.1.13.71/pe/VAV3.4 | 0 |  | Enabled | 0 | 7
188 | AdjStPt | Hanson\CX1\VAV3.4 | VAV3.4 | http://10.1.13.71/pe/VAV3.4 | 2 |  | Enabled | 0 | 2
189 | RMT_A | Hanson\CX1\VAV3.5 | VAV3.5 | http://10.1.13.71/pe/VAV3.5 | 73.4 | °F | Enabled | 0 | 1 | http://10.1.13.71/pe/VAV3.5_trend.xml
190 | DAT | Hanson\CX1\VAV3.5 | VAV3.5 | http://10.1.13.71/pe/VAV3.5 | 56.7 | °F | Enabled | 0 | 4
191 | VP | Hanson\CX1\VAV3.5 | VAV3.5 | http://10.1.13.71/pe/VAV3.5 | 0.07 |  | Enabled | 0 | 7
192 | RMT_B | Hanson\CX1\VAV3.5 | VAV3.5 | http://10.1.13.71/pe/VAV3.5 | 72.9 | °F | Enabled | 0 | 3
193 | RMT_C | Hanson\CX1\VAV3.5 | VAV3.5 | http://10.1.13.71/pe/VAV3.5 | 73.9 | °F | Enabled | 0 | 5
194 | AdjStPt | Hanson\CX1\VAV3.5 | VAV3.5 | http://10.1.13.71/pe/VAV3.5 | 0.6 |  | Enabled | 0 | 2
195 | VP | Hanson\CX1\VAV3.6 | VAV3.6 | http://10.1.13.71/pe/VAV3.6 | 0.08 |  | Enabled | 0 | 7 | http://10.1.13.71/pe/VAV3.6_trend.xml
196 | DAT | Hanson\CX1\VAV3.6 | VAV3.6 | http://10.1.13.71/pe/VAV3.6 | 56.7 | °F | Enabled | 0 | 4
197 | RMT_A | Hanson\CX1\VAV3.6 | VAV3.6 | http://10.1.13.71/pe/VAV3.6 | 73.1 | °F | Enabled | 0 | 1
198 | RMT_B | Hanson\CX1\VAV3.6 | VAV3.6 | http://10.1.13.71/pe/VAV3.6 | 72.7 | °F | Enabled | 0 | 3
199 | RMT_C | Hanson\CX1\VAV3.6 | VAV3.6 | http://10.1.13.71/pe/VAV3.6 | 73.1 | °F | Enabled | 0 | 5
200 | AdjStPt | Hanson\CX1\VAV3.6 | VAV3.6 | http://10.1.13.71/pe/VAV3.6 | -1.76 |  | Enabled | 0 | 2
201 | RMT_C | Hanson\CX1\VAV3.7 | VAV3.7 | http://10.1.13.71/pe/VAV3.7 | 72.9 | °F | Enabled | 0 | 5 | http://10.1.13.71/pe/VAV3.7_trend.xml
202 | RMT_B | Hanson\CX1\VAV3.7 | VAV3.7 | http://10.1.13.71/pe/VAV3.7 | 73.1 | °F | Enabled | 0 | 3
203 | VP | Hanson\CX1\VAV3.7 | VAV3.7 | http://10.1.13.71/pe/VAV3.7 | 0.09 |  | Enabled | 0 | 7
204 | DAT | Hanson\CX1\VAV3.7 | VAV3.7 | http://10.1.13.71/pe/VAV3.7 | 74.6 | °F | Enabled | 0 | 4
205 | RMT_A | Hanson\CX1\VAV3.7 | VAV3.7 | http://10.1.13.71/pe/VAV3.7 | 73.4 | °F | Enabled | 0 | 1
206 | AdjStPt | Hanson\CX1\VAV3.7 | VAV3.7 | http://10.1.13.71/pe/VAV3.7 | 2 |  | Enabled | 0 | 2
207 | RMT_A | Hanson\CX1\VAV3.8 | VAV3.8 | http://10.1.13.71/pe/VAV3.8 | 72.6 | °F | Enabled | 0 | 1 | http://10.1.13.71/pe/VAV3.8_trend.xml
208 | DAT | Hanson\CX1\VAV3.8 | VAV3.8 | http://10.1.13.71/pe/VAV3.8 | 56.9 | °F | Enabled | 0 | 4
209 | VP | Hanson\CX1\VAV3.8 | VAV3.8 | http://10.1.13.71/pe/VAV3.8 | 0.03 |  | Enabled | 0 | 7
210 | RMT_B | Hanson\CX1\VAV3.8 | VAV3.8 | http://10.1.13.71/pe/VAV3.8 | 73.1 | °F | Enabled | 0 | 3
211 | AdjStPt | Hanson\CX1\VAV3.8 | VAV3.8 | http://10.1.13.71/pe/VAV3.8 | -1.76 |  | Enabled | 0 | 2
212 | Ovr | Hanson\CX1\VAV3.8 | VAV3.8 | http://10.1.13.71/pe/VAV3.8 | Off |  | Enabled | 0 | 5
213 | RMT_B | Hanson\CX1\VAV3.9 | VAV3.9 | http://10.1.13.71/pe/VAV3.9 | 72.2 | °F | Enabled | 0 | 3 | http://10.1.13.71/pe/VAV3.9_trend.xml
214 | RMT_A | Hanson\CX1\VAV3.9 | VAV3.9 | http://10.1.13.71/pe/VAV3.9 | 71.5 | °F | Enabled | 0 | 1
215 | DAT | Hanson\CX1\VAV3.9 | VAV3.9 | http://10.1.13.71/pe/VAV3.9 | 56.7 | °F | Enabled | 0 | 4
216 | VP | Hanson\CX1\VAV3.9 | VAV3.9 | http://10.1.13.71/pe/VAV3.9 | 0.09 |  | Enabled | 0 | 7
217 | AdjStPt | Hanson\CX1\VAV3.9 | VAV3.9 | http://10.1.13.71/pe/VAV3.9 | -2 |  | Enabled | 0 | 2
218 | VP | Hanson\CX1\VAV4.1 | VAV4.1 | http://10.1.13.71/pe/VAV4.1 | 0.05 |  | Enabled | 0 | 7 | http://10.1.13.71/pe/VAV4.1_trend.xml
219 | DAT | Hanson\CX1\VAV4.1 | VAV4.1 | http://10.1.13.71/pe/VAV4.1 | 56.7 | °F | Enabled | 0 | 4
220 | RMT_A | Hanson\CX1\VAV4.1 | VAV4.1 | http://10.1.13.71/pe/VAV4.1 | 73.2 | °F | Enabled | 0 | 1
221 | RMT_B | Hanson\CX1\VAV4.1 | VAV4.1 | http://10.1.13.71/pe/VAV4.1 | 73.1 | °F | Enabled | 0 | 3
222 | AdjStPt | Hanson\CX1\VAV4.1 | VAV4.1 | http://10.1.13.71/pe/VAV4.1 | 0.9 |  | Enabled | 0 | 2
223 | AdjStPt | Hanson\CX1\VAV4.10 | VAV4.10 | http://10.1.13.71/pe/VAV4.10 | -1.74 |  | Enabled | 0 | 2 | http://10.1.13.71/pe/VAV4.10_trend.xml
224 | RMT_B | Hanson\CX1\VAV4.10 | VAV4.10 | http://10.1.13.71/pe/VAV4.10 | 71 | °F | Enabled | 0 | 3
225 | RMT_A | Hanson\CX1\VAV4.10 | VAV4.10 | http://10.1.13.71/pe/VAV4.10 | 71.2 | °F | Enabled | 0 | 1
226 | DAT | Hanson\CX1\VAV4.10 | VAV4.10 | http://10.1.13.71/pe/VAV4.10 | 57.5 | °F | Enabled | 0 | 4
227 | VP | Hanson\CX1\VAV4.10 | VAV4.10 | http://10.1.13.71/pe/VAV4.10 | 0.05 |  | Enabled | 0 | 7
228 | RMT_A | Hanson\CX1\VAV4.11 | VAV4.11 | http://10.1.13.71/pe/VAV4.11 | 72.4 | °F | Enabled | 0 | 1 | http://10.1.13.71/pe/VAV4.11_trend.xml
229 | DAT | Hanson\CX1\VAV4.11 | VAV4.11 | http://10.1.13.71/pe/VAV4.11 | 65.8 | °F | Enabled | 0 | 4
230 | VP | Hanson\CX1\VAV4.11 | VAV4.11 | http://10.1.13.71/pe/VAV4.11 | 0.03 |  | Enabled | 0 | 7
231 | RMT_B | Hanson\CX1\VAV4.11 | VAV4.11 | http://10.1.13.71/pe/VAV4.11 | 72.6 | °F | Enabled | 0 | 3
232 | AdjStPt | Hanson\CX1\VAV4.11 | VAV4.11 | http://10.1.13.71/pe/VAV4.11 | 1.91 |  | Enabled | 0 | 2
233 | RMT_A | Hanson\CX1\VAV4.12 | VAV4.12 | http://10.1.13.71/pe/VAV4.12 | 73.9 | °F | Enabled | 0 | 1 | http://10.1.13.71/pe/VAV4.12_trend.xml
234 | DAT | Hanson\CX1\VAV4.12 | VAV4.12 | http://10.1.13.71/pe/VAV4.12 | 81.2 | °F | Enabled | 0 | 4
235 | VP | Hanson\CX1\VAV4.12 | VAV4.12 | http://10.1.13.71/pe/VAV4.12 | 0.02 |  | Enabled | 0 | 7
236 | RMT_B | Hanson\CX1\VAV4.12 | VAV4.12 | http://10.1.13.71/pe/VAV4.12 | 73.9 | °F | Enabled | 0 | 3
237 | AdjStPt | Hanson\CX1\VAV4.12 | VAV4.12 | http://10.1.13.71/pe/VAV4.12 | 2 |  | Enabled | 0 | 2
238 | RMT_A | Hanson\CX1\VAV4.2 | VAV4.2 | http://10.1.13.71/pe/VAV4.2 | 70.7 | °F | Enabled | 0 | 1 | http://10.1.13.71/pe/VAV4.2_trend.xml
239 | DAT | Hanson\CX1\VAV4.2 | VAV4.2 | http://10.1.13.71/pe/VAV4.2 | 56.5 | °F | Enabled | 0 | 4
240 | VP | Hanson\CX1\VAV4.2 | VAV4.2 | http://10.1.13.71/pe/VAV4.2 | 0.66 |  | Enabled | 0 | 7
241 | RMT_B | Hanson\CX1\VAV4.2 | VAV4.2 | http://10.1.13.71/pe/VAV4.2 | 72.9 | °F | Enabled | 0 | 3
242 | AdjStPt | Hanson\CX1\VAV4.2 | VAV4.2 | http://10.1.13.71/pe/VAV4.2 | -2 |  | Enabled | 0 | 2
243 | VP | Hanson\CX1\VAV4.3 | VAV4.3 | http://10.1.13.71/pe/VAV4.3 | 0.05 |  | Enabled | 0 | 7 | http://10.1.13.71/pe/VAV4.3_trend.xml
244 | DAT | Hanson\CX1\VAV4.3 | VAV4.3 | http://10.1.13.71/pe/VAV4.3 | 57.9 | °F | Enabled | 0 | 4
245 | RMT | Hanson\CX1\VAV4.3 | VAV4.3 | http://10.1.13.71/pe/VAV4.3 | 72.7 | °F | Enabled | 0 | 1
246 | Ovr | Hanson\CX1\VAV4.3 | VAV4.3 | http://10.1.13.71/pe/VAV4.3 | Off |  | Enabled | 0 | 2
247 | DAT | Hanson\CX1\VAV4.4 | VAV4.4 | http://10.1.13.71/pe/VAV4.4 | 58.2 | °F | Enabled | 0 | 2 | http://10.1.13.71/pe/VAV4.4_trend.xml
248 | RMT | Hanson\CX1\VAV4.4 | VAV4.4 | http://10.1.13.71/pe/VAV4.4 | 73.1 | °F | Enabled | 0 | 1
249 | VP | Hanson\CX1\VAV4.4 | VAV4.4 | http://10.1.13.71/pe/VAV4.4 | 0.01 |  | Enabled | 0 | 7
250 | RMT_C | Hanson\CX1\VAV4.5 | VAV4.5 | http://10.1.13.71/pe/VAV4.5 | 73.1 | °F | Enabled | 0 | 5 | http://10.1.13.71/pe/VAV4.5_trend.xml
251 | RMT_B | Hanson\CX1\VAV4.5 | VAV4.5 | http://10.1.13.71/pe/VAV4.5 | 72 | °F | Enabled | 0 | 3
252 | VP | Hanson\CX1\VAV4.5 | VAV4.5 | http://10.1.13.71/pe/VAV4.5 | 0 |  | Enabled | 0 | 7
253 | DAT | Hanson\CX1\VAV4.5 | VAV4.5 | http://10.1.13.71/pe/VAV4.5 | 56.3 | °F | Enabled | 0 | 4
254 | RMT_A | Hanson\CX1\VAV4.5 | VAV4.5 | http://10.1.13.71/pe/VAV4.5 | 72.9 | °F | Enabled | 0 | 1
255 | AdjStPt | Hanson\CX1\VAV4.5 | VAV4.5 | http://10.1.13.71/pe/VAV4.5 | -1.92 |  | Enabled | 0 | 2
256 | RMT_A | Hanson\CX1\VAV4.6 | VAV4.6 | http://10.1.13.71/pe/VAV4.6 | 73.1 | °F | Enabled | 0 | 1 | http://10.1.13.71/pe/VAV4.6_trend.xml
257 | RMT_B | Hanson\CX1\VAV4.6 | VAV4.6 | http://10.1.13.71/pe/VAV4.6 | 71.2 | °F | Enabled | 0 | 3
258 | RMT_C | Hanson\CX1\VAV4.6 | VAV4.6 | http://10.1.13.71/pe/VAV4.6 | 73.9 | °F | Enabled | 0 | 5
259 | DAT | Hanson\CX1\VAV4.6 | VAV4.6 | http://10.1.13.71/pe/VAV4.6 | 56.3 | °F | Enabled | 0 | 4
260 | VP | Hanson\CX1\VAV4.6 | VAV4.6 | http://10.1.13.71/pe/VAV4.6 | 0.49 |  | Enabled | 0 | 7
261 | AdjStPt | Hanson\CX1\VAV4.6 | VAV4.6 | http://10.1.13.71/pe/VAV4.6 | -0.16 |  | Enabled | 0 | 2
262 | RMT_C | Hanson\CX1\VAV4.7 | VAV4.7 | http://10.1.13.71/pe/VAV4.7 | 70.5 | °F | Enabled | 0 | 5 | http://10.1.13.71/pe/VAV4.7_trend.xml
263 | RMT_B | Hanson\CX1\VAV4.7 | VAV4.7 | http://10.1.13.71/pe/VAV4.7 | 70 | °F | Enabled | 0 | 3
264 | VP | Hanson\CX1\VAV4.7 | VAV4.7 | http://10.1.13.71/pe/VAV4.7 | 0.09 |  | Enabled | 0 | 7
265 | DAT | Hanson\CX1\VAV4.7 | VAV4.7 | http://10.1.13.71/pe/VAV4.7 | 57.5 | °F | Enabled | 0 | 4
266 | RMT_A | Hanson\CX1\VAV4.7 | VAV4.7 | http://10.1.13.71/pe/VAV4.7 | 72.9 | °F | Enabled | 0 | 1
267 | AdjStPt | Hanson\CX1\VAV4.7 | VAV4.7 | http://10.1.13.71/pe/VAV4.7 | -2 |  | Enabled | 0 | 2
268 | RMT_A | Hanson\CX1\VAV4.8 | VAV4.8 | http://10.1.13.71/pe/VAV4.8 | 73.2 | °F | Enabled | 0 | 1 | http://10.1.13.71/pe/VAV4.8_trend.xml
269 | DAT | Hanson\CX1\VAV4.8 | VAV4.8 | http://10.1.13.71/pe/VAV4.8 | 56.3 | °F | Enabled | 0 | 4
270 | VP | Hanson\CX1\VAV4.8 | VAV4.8 | http://10.1.13.71/pe/VAV4.8 | 0.14 |  | Enabled | 0 | 7
271 | RMT_B | Hanson\CX1\VAV4.8 | VAV4.8 | http://10.1.13.71/pe/VAV4.8 | 71 | °F | Enabled | 0 | 3
272 | AdjStPt | Hanson\CX1\VAV4.8 | VAV4.8 | http://10.1.13.71/pe/VAV4.8 | -1.73 |  | Enabled | 0 | 2
273 | Ovr | Hanson\CX1\VAV4.8 | VAV4.8 | http://10.1.13.71/pe/VAV4.8 | Off |  | Enabled | 0 | 5
274 | RMT_B | Hanson\CX1\VAV4.9 | VAV4.9 | http://10.1.13.71/pe/VAV4.9 | 71.7 | °F | Enabled | 0 | 3 | http://10.1.13.71/pe/VAV4.9_trend.xml
275 | RMT_A | Hanson\CX1\VAV4.9 | VAV4.9 | http://10.1.13.71/pe/VAV4.9 | 72.6 | °F | Enabled | 0 | 1
276 | DAT | Hanson\CX1\VAV4.9 | VAV4.9 | http://10.1.13.71/pe/VAV4.9 | 56.3 | °F | Enabled | 0 | 4
277 | VP | Hanson\CX1\VAV4.9 | VAV4.9 | http://10.1.13.71/pe/VAV4.9 | 0.03 |  | Enabled | 0 | 7
278 | AdjStPt | Hanson\CX1\VAV4.9 | VAV4.9 | http://10.1.13.71/pe/VAV4.9 | -1.88 |  | Enabled | 0 | 2
279 | Pmp6Prv | Hanson\CX2\Pumps | Pumps | http://10.1.13.71/pe/Pumps | Off |  | Enabled | 0 | 1 | http://10.1.13.71/pe/Pumps_trend.xml
280 | Pmp7Prv | Hanson\CX2\Pumps | Pumps | http://10.1.13.71/pe/Pumps | On |  | Enabled | 0 | 2
281 | FreezeStat | Hanson\CX2\RTU1S | RTU1S | http://10.1.13.71/pe/RTU1S | Off |  | Enabled | 0 | 2 | http://10.1.13.71/pe/RTU1S_trend.xml
282 | PhaseProtection | Hanson\CX2\RTU1S | RTU1S | http://10.1.13.71/pe/RTU1S | Off |  | Enabled | 0 | 3
283 | SFanPrv | Hanson\CX2\RTU1S | RTU1S | http://10.1.13.71/pe/RTU1S | On |  | Enabled | 0 | 1
284 | SFanVFDTrouble | Hanson\CX2\RTU1S | RTU1S | http://10.1.13.71/pe/RTU1S | Off |  | Enabled | 0 | 4
285 | EFan1Prv | Hanson\CX2\RTU2S | RTU2S | http://10.1.13.71/pe/RTU2S | On |  | Enabled | 0 | 5 | http://10.1.13.71/pe/RTU2S_trend.xml
286 | FreezeStat | Hanson\CX2\RTU2S | RTU2S | http://10.1.13.71/pe/RTU2S | Off |  | Enabled | 0 | 2
287 | PhaseProtection | Hanson\CX2\RTU2S | RTU2S | http://10.1.13.71/pe/RTU2S | Off |  | Enabled | 0 | 3
288 | SFanPrv | Hanson\CX2\RTU2S | RTU2S | http://10.1.13.71/pe/RTU2S | On |  | Enabled | 0 | 1
289 | SFanVFDTrouble | Hanson\CX2\RTU2S | RTU2S | http://10.1.13.71/pe/RTU2S | On |  | Enabled | 0 | 4
290 | AdjStPt | Hanson\CX2\VAV101 | VAV101 | http://10.1.13.71/pe/VAV101 | -1.93 |  | Enabled | 0 | 2 | http://10.1.13.71/pe/VAV101_trend.xml
291 | DAT | Hanson\CX2\VAV101 | VAV101 | http://10.1.13.71/pe/VAV101 | 58.6 | °F | Enabled | 0 | 4
292 | RMT | Hanson\CX2\VAV101 | VAV101 | http://10.1.13.71/pe/VAV101 | 71.2 | °F | Enabled | 0 | 1
293 | VP | Hanson\CX2\VAV101 | VAV101 | http://10.1.13.71/pe/VAV101 | 0.04 |  | Enabled | 0 | 7
294 | AdjStPt | Hanson\CX2\VAV102 | VAV102 | http://10.1.13.71/pe/VAV102 | -1.94 |  | Enabled | 0 | 2 | http://10.1.13.71/pe/VAV102_trend.xml
295 | DAT | Hanson\CX2\VAV102 | VAV102 | http://10.1.13.71/pe/VAV102 | 62.7 | °F | Enabled | 0 | 4
296 | RMT_A | Hanson\CX2\VAV102 | VAV102 | http://10.1.13.71/pe/VAV102 | 70.5 | °F | Enabled | 0 | 1
297 | RMT_B | Hanson\CX2\VAV102 | VAV102 | http://10.1.13.71/pe/VAV102 | 70.7 | °F | Enabled | 0 | 5
298 | VP | Hanson\CX2\VAV102 | VAV102 | http://10.1.13.71/pe/VAV102 | 0.05 |  | Enabled | 0 | 7
299 | AdjStPt | Hanson\CX2\VAV103 | VAV103 | http://10.1.13.71/pe/VAV103 | 0.8 |  | Enabled | 0 | 2 | http://10.1.13.71/pe/VAV103_trend.xml
300 | DAT | Hanson\CX2\VAV103 | VAV103 | http://10.1.13.71/pe/VAV103 | 65.1 | °F | Enabled | 0 | 4
301 | RMT | Hanson\CX2\VAV103 | VAV103 | http://10.1.13.71/pe/VAV103 | 71.3 | °F | Enabled | 0 | 1
302 | VP | Hanson\CX2\VAV103 | VAV103 | http://10.1.13.71/pe/VAV103 | 0.02 |  | Enabled | 0 | 7
303 | AdjStPt | Hanson\CX2\VAV104 | VAV104 | http://10.1.13.71/pe/VAV104 | 0.05 |  | Enabled | 0 | 2 | http://10.1.13.71/pe/VAV104_trend.xml
304 | DAT | Hanson\CX2\VAV104 | VAV104 | http://10.1.13.71/pe/VAV104 | 69.2 | °F | Enabled | 0 | 4
305 | OvrA | Hanson\CX2\VAV104 | VAV104 | http://10.1.13.71/pe/VAV104 | Off |  | Enabled | 0 | 3
306 | OvrB | Hanson\CX2\VAV104 | VAV104 | http://10.1.13.71/pe/VAV104 | Off |  | Enabled | 0 | 5
307 | RMT | Hanson\CX2\VAV104 | VAV104 | http://10.1.13.71/pe/VAV104 | 71.2 | °F | Enabled | 0 | 1
308 | VP | Hanson\CX2\VAV104 | VAV104 | http://10.1.13.71/pe/VAV104 | 0.1 |  | Enabled | 0 | 7
309 | AdjStPt | Hanson\CX2\VAV105 | VAV105 | http://10.1.13.71/pe/VAV105 | -1.69 |  | Enabled | 0 | 2 | http://10.1.13.71/pe/VAV105_trend.xml
310 | DAT | Hanson\CX2\VAV105 | VAV105 | http://10.1.13.71/pe/VAV105 | 69.7 | °F | Enabled | 0 | 3
311 | RMT | Hanson\CX2\VAV105 | VAV105 | http://10.1.13.71/pe/VAV105 | 70.8 | °F | Enabled | 0 | 1
312 | VP | Hanson\CX2\VAV105 | VAV105 | http://10.1.13.71/pe/VAV105 | 0.08 |  | Enabled | 0 | 7
313 | AdjStPt | Hanson\CX2\VAV106 | VAV106 | http://10.1.13.71/pe/VAV106 | 1.32 |  | Enabled | 0 | 2 | http://10.1.13.71/pe/VAV106_trend.xml
314 | DAT | Hanson\CX2\VAV106 | VAV106 | http://10.1.13.71/pe/VAV106 | 66.5 | °F | Enabled | 0 | 4
315 | RMT | Hanson\CX2\VAV106 | VAV106 | http://10.1.13.71/pe/VAV106 | 72.4 | °F | Enabled | 0 | 1
316 | VP | Hanson\CX2\VAV106 | VAV106 | http://10.1.13.71/pe/VAV106 | 0.09 |  | Enabled | 0 | 7
317 | Ovr | Hanson\CX2\VAV106 | VAV106 | http://10.1.13.71/pe/VAV106 | Off |  | Enabled | 0 | 3
318 | AdjStPt | Hanson\CX2\VAV107 | VAV107 | http://10.1.13.71/pe/VAV107 | 2 |  | Enabled | 0 | 2 | http://10.1.13.71/pe/VAV107_trend.xml
319 | DAT | Hanson\CX2\VAV107 | VAV107 | http://10.1.13.71/pe/VAV107 | 56.5 | °F | Enabled | 0 | 4
320 | Ovr | Hanson\CX2\VAV107 | VAV107 | http://10.1.13.71/pe/VAV107 | Off |  | Enabled | 0 | 3
321 | RMT | Hanson\CX2\VAV107 | VAV107 | http://10.1.13.71/pe/VAV107 | 75.2 | °F | Enabled | 0 | 1
322 | VP | Hanson\CX2\VAV107 | VAV107 | http://10.1.13.71/pe/VAV107 | 0.03 |  | Enabled | 0 | 7
323 | AdjStPt | Hanson\CX2\VAV108 | VAV108 | http://10.1.13.71/pe/VAV108 | 2 |  | Enabled | 0 | 2 | http://10.1.13.71/pe/VAV108_trend.xml
324 | DAT | Hanson\CX2\VAV108 | VAV108 | http://10.1.13.71/pe/VAV108 | 74.9 | °F | Enabled | 0 | 4
325 | RMT_A | Hanson\CX2\VAV108 | VAV108 | http://10.1.13.71/pe/VAV108 | 71.5 | °F | Enabled | 0 | 1
326 | RMT_B | Hanson\CX2\VAV108 | VAV108 | http://10.1.13.71/pe/VAV108 | 71.5 | °F | Enabled | 0 | 3
327 | VP | Hanson\CX2\VAV108 | VAV108 | http://10.1.13.71/pe/VAV108 | 0.12 |  | Enabled | 0 | 7
328 | AdjStPt | Hanson\CX2\VAV109 | VAV109 | http://10.1.13.71/pe/VAV109 | -2 |  | Enabled | 0 | 2 | http://10.1.13.71/pe/VAV109_trend.xml
329 | DAT | Hanson\CX2\VAV109 | VAV109 | http://10.1.13.71/pe/VAV109 | 57 | °F | Enabled | 0 | 4
330 | RMT | Hanson\CX2\VAV109 | VAV109 | http://10.1.13.71/pe/VAV109 | 70.8 | °F | Enabled | 0 | 1
331 | VP | Hanson\CX2\VAV109 | VAV109 | http://10.1.13.71/pe/VAV109 | 0.07 |  | Enabled | 0 | 7
332 | AdjStPt | Hanson\CX2\VAV110 | VAV110 | http://10.1.13.71/pe/VAV110 | -2 |  | Enabled | 0 | 2 | http://10.1.13.71/pe/VAV110_trend.xml
333 | DAT | Hanson\CX2\VAV110 | VAV110 | http://10.1.13.71/pe/VAV110 | 56.5 | °F | Enabled | 0 | 4
334 | RMT | Hanson\CX2\VAV110 | VAV110 | http://10.1.13.71/pe/VAV110 | 71.5 | °F | Enabled | 0 | 1
335 | VP | Hanson\CX2\VAV110 | VAV110 | http://10.1.13.71/pe/VAV110 | 0.04 |  | Enabled | 0 | 7
336 | AdjStPt | Hanson\CX2\VAV111 | VAV111 | http://10.1.13.71/pe/VAV111 | -1.2 |  | Enabled | 0 | 2 | http://10.1.13.71/pe/VAV111_trend.xml
337 | DAT | Hanson\CX2\VAV111 | VAV111 | http://10.1.13.71/pe/VAV111 | 56.3 | °F | Enabled | 0 | 4
338 | RMT | Hanson\CX2\VAV111 | VAV111 | http://10.1.13.71/pe/VAV111 | 71.5 | °F | Enabled | 0 | 1
339 | VP | Hanson\CX2\VAV111 | VAV111 | http://10.1.13.71/pe/VAV111 | 0.14 |  | Enabled | 0 | 7
340 | AdjStPt | Hanson\CX2\VAV112 | VAV112 | http://10.1.13.71/pe/VAV112 | -0.04 |  | Enabled | 0 | 2 | http://10.1.13.71/pe/VAV112_trend.xml
341 | DAT | Hanson\CX2\VAV112 | VAV112 | http://10.1.13.71/pe/VAV112 | 67.5 | °F | Enabled | 0 | 4
342 | RMT | Hanson\CX2\VAV112 | VAV112 | http://10.1.13.71/pe/VAV112 | 72.4 | °F | Enabled | 0 | 1
343 | VP | Hanson\CX2\VAV112 | VAV112 | http://10.1.13.71/pe/VAV112 | 0.11 |  | Enabled | 0 | 7
344 | AdjStPt | Hanson\CX2\VAV113 | VAV113 | http://10.1.13.71/pe/VAV113 | 2 |  | Enabled | 0 | 2 | http://10.1.13.71/pe/VAV113_trend.xml
345 | DAT | Hanson\CX2\VAV113 | VAV113 | http://10.1.13.71/pe/VAV113 | 74.9 | °F | Enabled | 0 | 4
346 | Ovr | Hanson\CX2\VAV113 | VAV113 | http://10.1.13.71/pe/VAV113 | Off |  | Enabled | 0 | 3
347 | RMT | Hanson\CX2\VAV113 | VAV113 | http://10.1.13.71/pe/VAV113 | 74.1 | °F | Enabled | 0 | 1
348 | VP | Hanson\CX2\VAV113 | VAV113 | http://10.1.13.71/pe/VAV113 | 0.13 |  | Enabled | 0 | 7
349 | AdjStPt | Hanson\CX2\VAV114 | VAV114 | http://10.1.13.71/pe/VAV114 | -2 |  | Enabled | 0 | 2 | http://10.1.13.71/pe/VAV114_trend.xml
350 | DAT | Hanson\CX2\VAV114 | VAV114 | http://10.1.13.71/pe/VAV114 | 55.1 | °F | Enabled | 0 | 4
351 | RMT | Hanson\CX2\VAV114 | VAV114 | http://10.1.13.71/pe/VAV114 | 74.1 | °F | Enabled | 0 | 1
352 | VP | Hanson\CX2\VAV114 | VAV114 | http://10.1.13.71/pe/VAV114 | 0.01 |  | Enabled | 0 | 7
353 | AdjStPt | Hanson\CX2\VAV201 | VAV201 | http://10.1.13.71/pe/VAV201 | 1.97 |  | Enabled | 0 | 2 | http://10.1.13.71/pe/VAV201_trend.xml
354 | DAT | Hanson\CX2\VAV201 | VAV201 | http://10.1.13.71/pe/VAV201 | 69.4 | °F | Enabled | 0 | 4
355 | RMT | Hanson\CX2\VAV201 | VAV201 | http://10.1.13.71/pe/VAV201 | 72.4 | °F | Enabled | 0 | 1
356 | VP | Hanson\CX2\VAV201 | VAV201 | http://10.1.13.71/pe/VAV201 | 0.01 |  | Enabled | 0 | 7
357 | AdjStPt | Hanson\CX2\VAV202 | VAV202 | http://10.1.13.71/pe/VAV202 | -2 |  | Enabled | 0 | 2 | http://10.1.13.71/pe/VAV202_trend.xml
358 | DAT | Hanson\CX2\VAV202 | VAV202 | http://10.1.13.71/pe/VAV202 | 55.5 | °F | Enabled | 0 | 4
359 | RMT | Hanson\CX2\VAV202 | VAV202 | http://10.1.13.71/pe/VAV202 | 71.9 | °F | Enabled | 0 | 1
360 | VP | Hanson\CX2\VAV202 | VAV202 | http://10.1.13.71/pe/VAV202 | 0.06 |  | Enabled | 0 | 7
361 | AdjStPt | Hanson\CX2\VAV203 | VAV203 | http://10.1.13.71/pe/VAV203 | -0.94 |  | Enabled | 0 | 2 | http://10.1.13.71/pe/VAV203_trend.xml
362 | DAT | Hanson\CX2\VAV203 | VAV203 | http://10.1.13.71/pe/VAV203 | 64.8 | °F | Enabled | 0 | 4
363 | RMT | Hanson\CX2\VAV203 | VAV203 | http://10.1.13.71/pe/VAV203 | 71.5 | °F | Enabled | 0 | 1
364 | VP | Hanson\CX2\VAV203 | VAV203 | http://10.1.13.71/pe/VAV203 | 0.02 |  | Enabled | 0 | 7
365 | AdjStPt | Hanson\CX2\VAV204 | VAV204 | http://10.1.13.71/pe/VAV204 | NotSet |  | Disabled | 0 | 2 | http://10.1.13.71/pe/VAV204_trend.xml
366 | DAT | Hanson\CX2\VAV204 | VAV204 | http://10.1.13.71/pe/VAV204 | 74.7 | °F | Enabled | 0 | 4
367 | RMT | Hanson\CX2\VAV204 | VAV204 | http://10.1.13.71/pe/VAV204 | 72.2 | °F | Enabled | 0 | 1
368 | VP | Hanson\CX2\VAV204 | VAV204 | http://10.1.13.71/pe/VAV204 | 0.03 |  | Enabled | 0 | 7
369 | AdjStPt | Hanson\CX2\VAV205 | VAV205 | http://10.1.13.71/pe/VAV205 | -2 |  | Enabled | 0 | 2 | http://10.1.13.71/pe/VAV205_trend.xml
370 | DAT | Hanson\CX2\VAV205 | VAV205 | http://10.1.13.71/pe/VAV205 | 63.2 | °F | Enabled | 0 | 4
371 | RMT | Hanson\CX2\VAV205 | VAV205 | http://10.1.13.71/pe/VAV205 | 70.7 | °F | Enabled | 0 | 1
372 | VP | Hanson\CX2\VAV205 | VAV205 | http://10.1.13.71/pe/VAV205 | 0.02 |  | Enabled | 0 | 7
373 | AdjStPt | Hanson\CX2\VAV206A | VAV206A | http://10.1.13.71/pe/VAV206A | -1.2 |  | Enabled | 0 | 2 | http://10.1.13.71/pe/VAV206A_trend.xml
374 | DAT | Hanson\CX2\VAV206A | VAV206A | http://10.1.13.71/pe/VAV206A | 57.2 | °F | Enabled | 0 | 4
375 | RMT | Hanson\CX2\VAV206A | VAV206A | http://10.1.13.71/pe/VAV206A | 72.4 | °F | Enabled | 0 | 1
376 | VP | Hanson\CX2\VAV206A | VAV206A | http://10.1.13.71/pe/VAV206A | 0.04 |  | Enabled | 0 | 7
377 | DAT | Hanson\CX2\VAV206B | VAV206B | http://10.1.13.71/pe/VAV206B | 61.7 | °F | Enabled | 0 | 4 | http://10.1.13.71/pe/VAV206B_trend.xml
378 | Ovr | Hanson\CX2\VAV206B | VAV206B | http://10.1.13.71/pe/VAV206B | Off |  | Enabled | 0 | 3
379 | VP | Hanson\CX2\VAV206B | VAV206B | http://10.1.13.71/pe/VAV206B | 0.05 |  | Enabled | 0 | 7
380 | AdjStPt | Hanson\CX2\VAV207 | VAV207 | http://10.1.13.71/pe/VAV207 | -1.91 |  | Enabled | 0 | 2 | http://10.1.13.71/pe/VAV207_trend.xml
381 | DAT | Hanson\CX2\VAV207 | VAV207 | http://10.1.13.71/pe/VAV207 | 54.6 | °F | Enabled | 0 | 4
382 | RMT | Hanson\CX2\VAV207 | VAV207 | http://10.1.13.71/pe/VAV207 | 70.7 | °F | Enabled | 0 | 1
383 | VP | Hanson\CX2\VAV207 | VAV207 | http://10.1.13.71/pe/VAV207 | 0.31 |  | Enabled | 0 | 7
384 | AdjStPt | Hanson\CX2\VAV208 | VAV208 | http://10.1.13.71/pe/VAV208 | -2 |  | Enabled | 0 | 2 | http://10.1.13.71/pe/VAV208_trend.xml
385 | DAT | Hanson\CX2\VAV208 | VAV208 | http://10.1.13.71/pe/VAV208 | 54.6 | °F | Enabled | 0 | 4
386 | Ovr | Hanson\CX2\VAV208 | VAV208 | http://10.1.13.71/pe/VAV208 | Off |  | Enabled | 0 | 3
387 | RMT | Hanson\CX2\VAV208 | VAV208 | http://10.1.13.71/pe/VAV208 | 70.7 | °F | Enabled | 0 | 1
388 | VP | Hanson\CX2\VAV208 | VAV208 | http://10.1.13.71/pe/VAV208 | 0.14 |  | Enabled | 0 | 7
389 | AdjStPt | Hanson\CX2\VAV209 | VAV209 | http://10.1.13.71/pe/VAV209 | -2 |  | Enabled | 0 | 2 | http://10.1.13.71/pe/VAV209_trend.xml
390 | DAT | Hanson\CX2\VAV209 | VAV209 | http://10.1.13.71/pe/VAV209 | 60.3 | °F | Enabled | 0 | 4
391 | RMT | Hanson\CX2\VAV209 | VAV209 | http://10.1.13.71/pe/VAV209 | 69.6 | °F | Enabled | 0 | 1
392 | VP | Hanson\CX2\VAV209 | VAV209 | http://10.1.13.71/pe/VAV209 | 0.03 |  | Enabled | 0 | 7
393 | AdjStPt | Hanson\CX2\VAV210 | VAV210 | http://10.1.13.71/pe/VAV210 | 2 |  | Enabled | 0 | 1 | http://10.1.13.71/pe/VAV210_trend.xml
394 | DAT | Hanson\CX2\VAV210 | VAV210 | http://10.1.13.71/pe/VAV210 | 82.5 | °F | Enabled | 0 | 4
395 | RMT | Hanson\CX2\VAV210 | VAV210 | http://10.1.13.71/pe/VAV210 | 73.1 | °F | Enabled | 0 | 2
396 | VP | Hanson\CX2\VAV210 | VAV210 | http://10.1.13.71/pe/VAV210 | 0.03 |  | Enabled | 0 | 7
397 | Ovr | Hanson\CX2\VAV210 | VAV210 | http://10.1.13.71/pe/VAV210 | Off |  | Enabled | 0 | 3
398 | AdjStPt | Hanson\CX2\VAV211A | VAV211A | http://10.1.13.71/pe/VAV211A | -2 |  | Enabled | 0 | 2 | http://10.1.13.71/pe/VAV211A_trend.xml
399 | DAT | Hanson\CX2\VAV211A | VAV211A | http://10.1.13.71/pe/VAV211A | 56.9 | °F | Enabled | 0 | 4
400 | RMT | Hanson\CX2\VAV211A | VAV211A | http://10.1.13.71/pe/VAV211A | 73.2 | °F | Enabled | 0 | 1
401 | VP | Hanson\CX2\VAV211A | VAV211A | http://10.1.13.71/pe/VAV211A | 0.06 |  | Enabled | 0 | 7
402 | AdjStPt | Hanson\CX2\VAV211B | VAV211B | http://10.1.13.71/pe/VAV211B | -1.97 |  | Enabled | 0 | 2 | http://10.1.13.71/pe/VAV211B_trend.xml
403 | DAT | Hanson\CX2\VAV211B | VAV211B | http://10.1.13.71/pe/VAV211B | 62.7 | °F | Enabled | 0 | 4
404 | RMT | Hanson\CX2\VAV211B | VAV211B | http://10.1.13.71/pe/VAV211B | 71.7 | °F | Enabled | 0 | 1
405 | VP | Hanson\CX2\VAV211B | VAV211B | http://10.1.13.71/pe/VAV211B | 0.03 |  | Enabled | 0 | 7
406 | AdjStPt | Hanson\CX2\VAV212 | VAV212 | http://10.1.13.71/pe/VAV212 | 1.22 |  | Enabled | 0 | 2 | http://10.1.13.71/pe/VAV212_trend.xml
407 | DAT | Hanson\CX2\VAV212 | VAV212 | http://10.1.13.71/pe/VAV212 | 66.8 | °F | Enabled | 0 | 4
408 | Ovr | Hanson\CX2\VAV212 | VAV212 | http://10.1.13.71/pe/VAV212 | Off |  | Enabled | 0 | 3
409 | RMT | Hanson\CX2\VAV212 | VAV212 | http://10.1.13.71/pe/VAV212 | 72.9 | °F | Enabled | 0 | 1
410 | VP | Hanson\CX2\VAV212 | VAV212 | http://10.1.13.71/pe/VAV212 | 0.42 |  | Enabled | 0 | 7
411 | AdjStPt | Hanson\CX2\VAV213 | VAV213 | http://10.1.13.71/pe/VAV213 | -2 |  | Enabled | 0 | 2 | http://10.1.13.71/pe/VAV213_trend.xml
412 | DAT | Hanson\CX2\VAV213 | VAV213 | http://10.1.13.71/pe/VAV213 | 69.4 | °F | Enabled | 0 | 4
413 | Ovr | Hanson\CX2\VAV213 | VAV213 | http://10.1.13.71/pe/VAV213 | Off |  | Enabled | 0 | 3
414 | RMT_A | Hanson\CX2\VAV213 | VAV213 | http://10.1.13.71/pe/VAV213 | 70.8 | °F | Enabled | 0 | 1
415 | RMT_B | Hanson\CX2\VAV213 | VAV213 | http://10.1.13.71/pe/VAV213 | 71.3 | °F | Enabled | 0 | 5
416 | VP | Hanson\CX2\VAV213 | VAV213 | http://10.1.13.71/pe/VAV213 | 0.32 |  | Enabled | 0 | 7
417 | AdjStPt | Hanson\CX2\VAV214 | VAV214 | http://10.1.13.71/pe/VAV214 | -2 |  | Enabled | 0 | 2 | http://10.1.13.71/pe/VAV214_trend.xml
418 | DAT | Hanson\CX2\VAV214 | VAV214 | http://10.1.13.71/pe/VAV214 | 58.9 | °F | Enabled | 0 | 4
419 | RMT | Hanson\CX2\VAV214 | VAV214 | http://10.1.13.71/pe/VAV214 | 74.5 | °F | Enabled | 0 | 1
420 | VP | Hanson\CX2\VAV214 | VAV214 | http://10.1.13.71/pe/VAV214 | 0.22 |  | Enabled | 0 | 7
421 | AdjStPt | Hanson\CX2\VAV215 | VAV215 | http://10.1.13.71/pe/VAV215 | -0.95 |  | Enabled | 0 | 2 | http://10.1.13.71/pe/VAV215_trend.xml
422 | DAT | Hanson\CX2\VAV215 | VAV215 | http://10.1.13.71/pe/VAV215 | 59.3 | °F | Enabled | 0 | 4
423 | RMT | Hanson\CX2\VAV215 | VAV215 | http://10.1.13.71/pe/VAV215 | 69.8 | °F | Enabled | 0 | 1
424 | VP | Hanson\CX2\VAV215 | VAV215 | http://10.1.13.71/pe/VAV215 | 0.1 |  | Enabled | 0 | 7
425 | AdjStPt | Hanson\CX2\VAV216 | VAV216 | http://10.1.13.71/pe/VAV216 | -1.84 |  | Enabled | 0 | 2 | http://10.1.13.71/pe/VAV216_trend.xml
426 | DAT | Hanson\CX2\VAV216 | VAV216 | http://10.1.13.71/pe/VAV216 | 65.8 | °F | Enabled | 0 | 4
427 | RMT | Hanson\CX2\VAV216 | VAV216 | http://10.1.13.71/pe/VAV216 | 71.7 | °F | Enabled | 0 | 1
428 | VP | Hanson\CX2\VAV216 | VAV216 | http://10.1.13.71/pe/VAV216 | 0.33 |  | Enabled | 0 | 7
429 | over | Hanson\CX2\VAV216 | VAV216 | http://10.1.13.71/pe/VAV216 | Off |  | Enabled | 0 | 3
430 | AdjStPt | Hanson\CX2\VAV217 | VAV217 | http://10.1.13.71/pe/VAV217 | -2 |  | Enabled | 0 | 2 | http://10.1.13.71/pe/VAV217_trend.xml
431 | DAT | Hanson\CX2\VAV217 | VAV217 | http://10.1.13.71/pe/VAV217 | 59.5 | °F | Enabled | 0 | 4
432 | RMT | Hanson\CX2\VAV217 | VAV217 | http://10.1.13.71/pe/VAV217 | 69.8 | °F | Enabled | 0 | 1
433 | VP | Hanson\CX2\VAV217 | VAV217 | http://10.1.13.71/pe/VAV217 | 0.19 |  | Enabled | 0 | 7
434 | AdjStPt | Hanson\CX2\VAV218 | VAV218 | http://10.1.13.71/pe/VAV218 | -2 |  | Enabled | 0 | 2 | http://10.1.13.71/pe/VAV218_trend.xml
435 | DAT | Hanson\CX2\VAV218 | VAV218 | http://10.1.13.71/pe/VAV218 | 53.7 | °F | Enabled | 0 | 4
436 | RMT_A | Hanson\CX2\VAV218 | VAV218 | http://10.1.13.71/pe/VAV218 | 70 | °F | Enabled | 0 | 1
437 | RMT_B | Hanson\CX2\VAV218 | VAV218 | http://10.1.13.71/pe/VAV218 | 71.4 | °F | Enabled | 0 | 3
438 | VP | Hanson\CX2\VAV218 | VAV218 | http://10.1.13.71/pe/VAV218 | 0.29 |  | Enabled | 0 | 7