## Sheet1
Column1 | Unnamed: 0 | Name | DeviceId | Device Tag | ipaddresses | Value | Units | Multiplier | State | IOU | Channel | filter_ip
0 | 0 | HWST | Hanson\CX1\Boiler | boiler | 10.1.13.71/pe/boiler.xml | 106 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 1 | 10.1.13.71/pe/boiler.xml
1 | 1 | HWRT | Hanson\CX1\Boiler | boiler | 10.1.13.71/pe/boiler.xml | 104.5 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 2
2 | 2 | ReheatHWRT | Hanson\CX1\Boiler | boiler | 10.1.13.71/pe/boiler.xml | 99.5 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 3
3 | 3 | BoilerAlrm | Hanson\CX1\Boiler | boiler | 10.1.13.71/pe/boiler.xml | Off |  | 1 | Enabled | 0 | 4
4 | 4 | Pmp1Prv | Hanson\CX1\Boiler | boiler | 10.1.13.71/pe/boiler.xml | On |  | 1 | Enabled | 0 | 5
5 | 5 | Pmp2Prv | Hanson\CX1\Boiler | boiler | 10.1.13.71/pe/boiler.xml | Off |  | 1 | Enabled | 0 | 6
6 | 6 | Pmp3Prv | Hanson\CX1\Boiler | boiler | 10.1.13.71/pe/boiler.xml | Off |  | 1 | Enabled | 0 | 7
7 | 7 | Pmp4Prv | Hanson\CX1\Boiler | boiler | 10.1.13.71/pe/boiler.xml | Off |  | 1 | Enabled | 0 | 8
8 | 8 | Pmp5Prv | Hanson\CX1\Boiler | boiler | 10.1.13.71/pe/boiler.xml | On |  | 1 | Enabled | 0 | 9
9 | 9 | OAT | Hanson\CX1\Boiler | boiler | 10.1.13.71/pe/boiler.xml | 57.9 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 11
10 | 10 | EmerShutDn | Hanson\CX1\Boiler | boiler | 10.1.13.71/pe/boiler.xml | Off |  | 1 | Enabled | 0 | 13
11 | 11 | OAH | Hanson\CX1\Boiler | boiler | 10.1.13.71/pe/boiler.xml | 0.42 |  | 1000 | Enabled | 0 | 12
12 | 12 | BoilerRmTmp | Hanson\CX1\Boiler | boiler | 10.1.13.71/pe/boiler.xml | 80.37 | Deg.F | 1000 | Enabled | 0 | 15
13 | 13 | Pmp8Prv | Hanson\CX1\Boiler | boiler | 10.1.13.71/pe/boiler.xml | Off |  | 1 | Enabled | 0 | 10
14 | 14 | PressBldg | Hanson\CX1\RTU1 | rtu1 | 10.1.13.71/pe/rtu1.xml | 0.08 |  | 1000 | Enabled | 0 | 4 | 10.1.13.71/pe/rtu1.xml
15 | 15 | RACO2 | Hanson\CX1\RTU1 | rtu1 | 10.1.13.71/pe/rtu1.xml | 601 |  | 1000 | Enabled | 0 | 3
16 | 16 | RAH | Hanson\CX1\RTU1 | rtu1 | 10.1.13.71/pe/rtu1.xml | 0.27 | Rh | 1000 | Enabled | 0 | 2
17 | 17 | SFanPrv | Hanson\CX1\RTU1 | rtu1 | 10.1.13.71/pe/rtu1.xml | On |  | 1 | Enabled | 0 | 1
18 | 18 | EFan2Prv | Hanson\CX1\RTU1 | rtu1 | 10.1.13.71/pe/rtu1.xml | On |  | 1 | Enabled | 0 | 5
19 | 19 | SFanPrv | Hanson\CX1\RTU2 | rtu2 | 10.1.13.71/pe/rtu2.xml | On |  | 1 | Enabled | 0 | 1 | 10.1.13.71/pe/rtu2.xml
20 | 20 | RAH | Hanson\CX1\RTU2 | rtu2 | 10.1.13.71/pe/rtu2.xml | 0.39 | Rh | 1000 | Enabled | 0 | 2
21 | 21 | RACO2 | Hanson\CX1\RTU2 | rtu2 | 10.1.13.71/pe/rtu2.xml | 230.2 | ppm | 1000 | Enabled | 0 | 3
22 | 22 | PressBldg | Hanson\CX1\RTU2 | rtu2 | 10.1.13.71/pe/rtu2.xml | 0 |  | 1000 | Enabled | 0 | 4
23 | 23 | ExFan1Prv | Hanson\CX1\RTU2 | rtu2 | 10.1.13.71/pe/rtu2.xml | On |  | 1 | Enabled | 0 | 5
24 | 24 | RMT | Hanson\CX1\VAV1.1 | vav1.1 | 10.1.13.71/pe/vav1.1.xml | 73.4 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 1 | 10.1.13.71/pe/vav1.1.xml
25 | 25 | RMT_UH4 | Hanson\CX1\VAV1.1 | vav1.1 | 10.1.13.71/pe/vav1.1.xml | 81.2 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 3
26 | 26 | DAT | Hanson\CX1\VAV1.1 | vav1.1 | 10.1.13.71/pe/vav1.1.xml | 72.8 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 4
27 | 27 | VP | Hanson\CX1\VAV1.1 | vav1.1 | 10.1.13.71/pe/vav1.1.xml | 0.03 |  | 1000 | Enabled | 0 | 7
28 | 28 | AdjStPt | Hanson\CX1\VAV1.1 | vav1.1 | 10.1.13.71/pe/vav1.1.xml | -1.87 |  | 1000 | Enabled | 0 | 2
29 | 29 | VP | Hanson\CX1\VAV1.10 | vav1.10 | 10.1.13.71/pe/vav1.10.xml | 0.02 |  | 1000 | Enabled | 0 | 7 | 10.1.13.71/pe/vav1.10.xml
30 | 30 | DAT | Hanson\CX1\VAV1.10 | vav1.10 | 10.1.13.71/pe/vav1.10.xml | 58.9 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 4
31 | 31 | RMT | Hanson\CX1\VAV1.10 | vav1.10 | 10.1.13.71/pe/vav1.10.xml | 72.2 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 1
32 | 32 | AdjStPt | Hanson\CX1\VAV1.10 | vav1.10 | 10.1.13.71/pe/vav1.10.xml | -1.87 |  | 1000 | Enabled | 0 | 2
33 | 33 | Ovr | Hanson\CX1\VAV1.10 | vav1.10 | 10.1.13.71/pe/vav1.10.xml | Off |  | 1 | Enabled | 0 | 5
34 | 34 | VP | Hanson\CX1\VAV1.2 | vav1.2 | 10.1.13.71/pe/vav1.2.xml | 0.02 |  | 1000 | Enabled | 0 | 7 | 10.1.13.71/pe/vav1.2.xml
35 | 35 | DAT | Hanson\CX1\VAV1.2 | vav1.2 | 10.1.13.71/pe/vav1.2.xml | 85 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 4
36 | 36 | RMT | Hanson\CX1\VAV1.2 | vav1.2 | 10.1.13.71/pe/vav1.2.xml | 73.6 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 1
37 | 37 | AdjStPt | Hanson\CX1\VAV1.2 | vav1.2 | 10.1.13.71/pe/vav1.2.xml | 2 |  | 1000 | Enabled | 0 | 2
38 | 38 | RMT_A | Hanson\CX1\VAV1.3 | vav1.3 | 10.1.13.71/pe/vav1.3.xml | 72.7 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 1 | 10.1.13.71/pe/vav1.3.xml
39 | 39 | AdjStPt | Hanson\CX1\VAV1.3 | vav1.3 | 10.1.13.71/pe/vav1.3.xml | -1.815 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 2
40 | 40 | VP | Hanson\CX1\VAV1.3 | vav1.3 | 10.1.13.71/pe/vav1.3.xml | 0.03 |  | 1000 | Enabled | 0 | 7
41 | 41 | RMT_B | Hanson\CX1\VAV1.3 | vav1.3 | 10.1.13.71/pe/vav1.3.xml | 73.6 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 3
42 | 42 | RMT_C | Hanson\CX1\VAV1.3 | vav1.3 | 10.1.13.71/pe/vav1.3.xml | 73.4 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 4
43 | 43 | RMT_D | Hanson\CX1\VAV1.3 | vav1.3 | 10.1.13.71/pe/vav1.3.xml | 74.1 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 5
44 | 44 | DAT | Hanson\CX1\VAV1.3.2 | vav1.3.2 | 10.1.13.71/pe/vav1.3.2.xml | 56.8 |  | 1000 | Enabled | 0 | 1 | 10.1.13.71/pe/vav1.3.2.xml
45 | 45 | RMT_A | Hanson\CX1\VAV1.4 | vav1.4 | 10.1.13.71/pe/vav1.4.xml | 77.8 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 1 | 10.1.13.71/pe/vav1.4.xml
46 | 46 | DAT | Hanson\CX1\VAV1.4 | vav1.4 | 10.1.13.71/pe/vav1.4.xml | 57.4 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 4
47 | 47 | VP | Hanson\CX1\VAV1.4 | vav1.4 | 10.1.13.71/pe/vav1.4.xml | 0.51 |  | 1000 | Enabled | 0 | 7
48 | 48 | RMT_B | Hanson\CX1\VAV1.4 | vav1.4 | 10.1.13.71/pe/vav1.4.xml | 72.7 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 3
49 | 49 | AdjStPt | Hanson\CX1\VAV1.4 | vav1.4 | 10.1.13.71/pe/vav1.4.xml | 0.11 |  | 1000 | Enabled | 0 | 2
50 | 50 | Ovr | Hanson\CX1\VAV1.4 | vav1.4 | 10.1.13.71/pe/vav1.4.xml | Off |  | 1 | Enabled | 0 | 5
51 | 51 | DAT | Hanson\CX1\VAV1.5 | vav1.5 | 10.1.13.71/pe/vav1.5.xml | 58.4 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 2 | 10.1.13.71/pe/vav1.5.xml
52 | 52 | RMT | Hanson\CX1\VAV1.5 | vav1.5 | 10.1.13.71/pe/vav1.5.xml | 73.1 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 1
53 | 53 | VP | Hanson\CX1\VAV1.5 | vav1.5 | 10.1.13.71/pe/vav1.5.xml | 0.2 |  | 1000 | Enabled | 0 | 7
54 | 54 | RMT_C | Hanson\CX1\VAV1.6 | vav1.6 | 10.1.13.71/pe/vav1.6.xml | 72.6 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 5 | 10.1.13.71/pe/vav1.6.xml
55 | 55 | RMT_UH5 | Hanson\CX1\VAV1.6 | vav1.6 | 10.1.13.71/pe/vav1.6.xml | 73.7 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 3
56 | 56 | RMT_B | Hanson\CX1\VAV1.6 | vav1.6 | 10.1.13.71/pe/vav1.6.xml | 70.8 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 2
57 | 57 | VP | Hanson\CX1\VAV1.6 | vav1.6 | 10.1.13.71/pe/vav1.6.xml | 0.04 |  | 1000 | Enabled | 0 | 7
58 | 58 | DAT | Hanson\CX1\VAV1.6 | vav1.6 | 10.1.13.71/pe/vav1.6.xml | 58.9 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 4
59 | 59 | RMT_A | Hanson\CX1\VAV1.6 | vav1.6 | 10.1.13.71/pe/vav1.6.xml | 75 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 1
60 | 60 | VP | Hanson\CX1\VAV1.7 | vav1.7 | 10.1.13.71/pe/vav1.7.xml | 0.01 |  | 1000 | Enabled | 0 | 7 | 10.1.13.71/pe/vav1.7.xml
61 | 61 | DAT | Hanson\CX1\VAV1.7 | vav1.7 | 10.1.13.71/pe/vav1.7.xml | 58.8 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 4
62 | 62 | RMT | Hanson\CX1\VAV1.7 | vav1.7 | 10.1.13.71/pe/vav1.7.xml | 71.9 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 1
63 | 63 | AdjStPt | Hanson\CX1\VAV1.7 | vav1.7 | 10.1.13.71/pe/vav1.7.xml | 0.91 |  | 1000 | Enabled | 0 | 2
64 | 64 | VP | Hanson\CX1\VAV1.8 | vav1.8 | 10.1.13.71/pe/vav1.8.xml | 0.02 |  | 1000 | Enabled | 0 | 7 | 10.1.13.71/pe/vav1.8.xml
65 | 65 | DAT | Hanson\CX1\VAV1.8 | vav1.8 | 10.1.13.71/pe/vav1.8.xml | 86.1 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 4
66 | 66 | RMT | Hanson\CX1\VAV1.8 | vav1.8 | 10.1.13.71/pe/vav1.8.xml | 73.9 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 1
67 | 67 | AdjStPt | Hanson\CX1\VAV1.8 | vav1.8 | 10.1.13.71/pe/vav1.8.xml | 2 |  | 1000 | Enabled | 0 | 2
68 | 68 | VP | Hanson\CX1\VAV1.9 | vav1.9 | 10.1.13.71/pe/vav1.9.xml | 0.16 |  | 1000 | Enabled | 0 | 7 | 10.1.13.71/pe/vav1.9.xml
69 | 69 | DAT | Hanson\CX1\VAV1.9 | vav1.9 | 10.1.13.71/pe/vav1.9.xml | 57.5 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 4
70 | 70 | RMT_UH2 | Hanson\CX1\VAV1.9 | vav1.9 | 10.1.13.71/pe/vav1.9.xml | 73.7 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 3
71 | 71 | RMT | Hanson\CX1\VAV1.9 | vav1.9 | 10.1.13.71/pe/vav1.9.xml | 73.2 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 1
72 | 72 | AdjStPt | Hanson\CX1\VAV1.9 | vav1.9 | 10.1.13.71/pe/vav1.9.xml | 0.86 |  | 1000 | Enabled | 0 | 2
73 | 73 | VP | Hanson\CX1\VAV2.1 | vav2.1 | 10.1.13.71/pe/vav2.1.xml | 0.14 |  | 1000 | Enabled | 0 | 7 | 10.1.13.71/pe/vav2.1.xml
74 | 74 | DAT | Hanson\CX1\VAV2.1 | vav2.1 | 10.1.13.71/pe/vav2.1.xml | 70.8 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 4
75 | 75 | RMT_B | Hanson\CX1\VAV2.1 | vav2.1 | 10.1.13.71/pe/vav2.1.xml | 71.3 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 3
76 | 76 | RMT_A | Hanson\CX1\VAV2.1 | vav2.1 | 10.1.13.71/pe/vav2.1.xml | 72.6 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 1
77 | 77 | RMT_C | Hanson\CX1\VAV2.1 | vav2.1 | 10.1.13.71/pe/vav2.1.xml | 73.1 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 5
78 | 78 | AdjStPt | Hanson\CX1\VAV2.1 | vav2.1 | 10.1.13.71/pe/vav2.1.xml | 2 |  | 1000 | Enabled | 0 | 2
79 | 79 | RMT_A | Hanson\CX1\VAV2.10 | vav2.10 | 10.1.13.71/pe/vav2.10.xml | 72.2 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 1 | 10.1.13.71/pe/vav2.10.xml
80 | 80 | RMT_B | Hanson\CX1\VAV2.10 | vav2.10 | 10.1.13.71/pe/vav2.10.xml | 72.6 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 3
81 | 81 | DAT | Hanson\CX1\VAV2.10 | vav2.10 | 10.1.13.71/pe/vav2.10.xml | 72.5 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 4
82 | 82 | VP | Hanson\CX1\VAV2.10 | vav2.10 | 10.1.13.71/pe/vav2.10.xml | 0.08 |  | 1000 | Enabled | 0 | 7
83 | 83 | AdjStPt | Hanson\CX1\VAV2.10 | vav2.10 | 10.1.13.71/pe/vav2.10.xml | -0.77 |  | 1000 | Enabled | 0 | 2
84 | 84 | VP | Hanson\CX1\VAV2.11 | vav2.11 | 10.1.13.71/pe/vav2.11.xml | 0.1 |  | 1000 | Enabled | 0 | 7 | 10.1.13.71/pe/vav2.11.xml
85 | 85 | DAT | Hanson\CX1\VAV2.11 | vav2.11 | 10.1.13.71/pe/vav2.11.xml | 56.7 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 4
86 | 86 | RMT_B | Hanson\CX1\VAV2.11 | vav2.11 | 10.1.13.71/pe/vav2.11.xml | 72.9 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 3
87 | 87 | RMT_A | Hanson\CX1\VAV2.11 | vav2.11 | 10.1.13.71/pe/vav2.11.xml | 71 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 1
88 | 88 | AdjStPt | Hanson\CX1\VAV2.11 | vav2.11 | 10.1.13.71/pe/vav2.11.xml | -2 |  | 1000 | Enabled | 0 | 2
89 | 89 | RMT_A | Hanson\CX1\VAV2.12 | vav2.12 | 10.1.13.71/pe/vav2.12.xml | 73.6 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 1 | 10.1.13.71/pe/vav2.12.xml
90 | 90 | DAT | Hanson\CX1\VAV2.12 | vav2.12 | 10.1.13.71/pe/vav2.12.xml | 56.5 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 4
91 | 91 | VP | Hanson\CX1\VAV2.12 | vav2.12 | 10.1.13.71/pe/vav2.12.xml | 0.03 |  | 1000 | Enabled | 0 | 7
92 | 92 | RMT_B | Hanson\CX1\VAV2.12 | vav2.12 | 10.1.13.71/pe/vav2.12.xml | 72.4 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 3
93 | 93 | AdjStPt | Hanson\CX1\VAV2.12 | vav2.12 | 10.1.13.71/pe/vav2.12.xml | 0.39 |  | 1000 | Enabled | 0 | 2
94 | 94 | RMT_A | Hanson\CX1\VAV2.13 | vav2.13 | 10.1.13.71/pe/vav2.13.xml | 74.5 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 1 | 10.1.13.71/pe/vav2.13.xml
95 | 95 | DAT | Hanson\CX1\VAV2.13 | vav2.13 | 10.1.13.71/pe/vav2.13.xml | 76.8 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 4
96 | 96 | VP | Hanson\CX1\VAV2.13 | vav2.13 | 10.1.13.71/pe/vav2.13.xml | 0.05 |  | 1000 | Enabled | 0 | 7
97 | 97 | RMT_B | Hanson\CX1\VAV2.13 | vav2.13 | 10.1.13.71/pe/vav2.13.xml | 73.4 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 3
98 | 98 | AdjStPt | Hanson\CX1\VAV2.13 | vav2.13 | 10.1.13.71/pe/vav2.13.xml | 1.22 |  | 1000 | Enabled | 0 | 2
99 | 99 | DAT | Hanson\CX1\VAV2.14 | vav2.14 | 10.1.13.71/pe/vav2.14.xml | 58.8 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 2 | 10.1.13.71/pe/vav2.14.xml
100 | 100 | RMT | Hanson\CX1\VAV2.14 | vav2.14 | 10.1.13.71/pe/vav2.14.xml | 74.1 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 1
101 | 101 | VP | Hanson\CX1\VAV2.14 | vav2.14 | 10.1.13.71/pe/vav2.14.xml | 0.25 |  | 1000 | Enabled | 0 | 7
102 | 102 | DAT | Hanson\CX1\VAV2.15 | vav2.15 | 10.1.13.71/pe/vav2.15.xml | 63.6 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 2 | 10.1.13.71/pe/vav2.15.xml
103 | 103 | RMT | Hanson\CX1\VAV2.15 | vav2.15 | 10.1.13.71/pe/vav2.15.xml | 71.5 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 1
104 | 104 | VP | Hanson\CX1\VAV2.15 | vav2.15 | 10.1.13.71/pe/vav2.15.xml | 0.07 |  | 1000 | Enabled | 0 | 7
105 | 105 | RMT_A | Hanson\CX1\VAV2.16 | vav2.16 | 10.1.13.71/pe/vav2.16.xml | 73.4 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 1 | 10.1.13.71/pe/vav2.16.xml
106 | 106 | DAT | Hanson\CX1\VAV2.16 | vav2.16 | 10.1.13.71/pe/vav2.16.xml | 56.3 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 4
107 | 107 | VP | Hanson\CX1\VAV2.16 | vav2.16 | 10.1.13.71/pe/vav2.16.xml | 0.03 |  | 1000 | Enabled | 0 | 7
108 | 108 | RMT_B | Hanson\CX1\VAV2.16 | vav2.16 | 10.1.13.71/pe/vav2.16.xml | 73.4 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 3
109 | 109 | AdjStPt | Hanson\CX1\VAV2.16 | vav2.16 | 10.1.13.71/pe/vav2.16.xml | 1.37 |  | 1000 | Enabled | 0 | 2
110 | 110 | RMT_B | Hanson\CX1\VAV2.2 | vav2.2 | 10.1.13.71/pe/vav2.2.xml | 71.9 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 3 | 10.1.13.71/pe/vav2.2.xml
111 | 111 | VP | Hanson\CX1\VAV2.2 | vav2.2 | 10.1.13.71/pe/vav2.2.xml | 0.04 |  | 1000 | Enabled | 0 | 7
112 | 112 | DAT | Hanson\CX1\VAV2.2 | vav2.2 | 10.1.13.71/pe/vav2.2.xml | 59.5 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 4
113 | 113 | RMT_A | Hanson\CX1\VAV2.2 | vav2.2 | 10.1.13.71/pe/vav2.2.xml | 72.4 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 1
114 | 114 | AdjStPt | Hanson\CX1\VAV2.2 | vav2.2 | 10.1.13.71/pe/vav2.2.xml | -1.89 |  | 1000 | Enabled | 0 | 2
115 | 115 | RMT_A | Hanson\CX1\VAV2.3 | vav2.3 | 10.1.13.71/pe/vav2.3.xml | 73.2 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 1 | 10.1.13.71/pe/vav2.3.xml
116 | 116 | DAT | Hanson\CX1\VAV2.3 | vav2.3 | 10.1.13.71/pe/vav2.3.xml | 58.2 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 4
117 | 117 | VP | Hanson\CX1\VAV2.3 | vav2.3 | 10.1.13.71/pe/vav2.3.xml | 0.16 |  | 1000 | Enabled | 0 | 7
118 | 118 | RMT_B | Hanson\CX1\VAV2.3 | vav2.3 | 10.1.13.71/pe/vav2.3.xml | 73.8 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 5
119 | 119 | RMT_UH3 | Hanson\CX1\VAV2.3 | vav2.3 | 10.1.13.71/pe/vav2.3.xml | 74.1 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 3
120 | 120 | AdjStPt | Hanson\CX1\VAV2.3 | vav2.3 | 10.1.13.71/pe/vav2.3.xml | 1.89 |  | 1000 | Enabled | 0 | 2
121 | 121 | VP | Hanson\CX1\VAV2.4 | vav2.4 | 10.1.13.71/pe/vav2.4.xml | 0.01 |  | 1000 | Enabled | 0 | 7 | 10.1.13.71/pe/vav2.4.xml
122 | 122 | RMT | Hanson\CX1\VAV2.4 | vav2.4 | 10.1.13.71/pe/vav2.4.xml | 73.6 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 1
123 | 123 | DAT | Hanson\CX1\VAV2.4 | vav2.4 | 10.1.13.71/pe/vav2.4.xml | 61 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 2
124 | 124 | RMT_A | Hanson\CX1\VAV2.5 | vav2.5 | 10.1.13.71/pe/vav2.5.xml | 73.2 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 1 | 10.1.13.71/pe/vav2.5.xml
125 | 125 | DAT | Hanson\CX1\VAV2.5 | vav2.5 | 10.1.13.71/pe/vav2.5.xml | 56.7 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 4
126 | 126 | VP | Hanson\CX1\VAV2.5 | vav2.5 | 10.1.13.71/pe/vav2.5.xml | 0.1 |  | 1000 | Enabled | 0 | 7
127 | 127 | RMT_B | Hanson\CX1\VAV2.5 | vav2.5 | 10.1.13.71/pe/vav2.5.xml | 72.2 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 3
128 | 128 | AdjStPt | Hanson\CX1\VAV2.5 | vav2.5 | 10.1.13.71/pe/vav2.5.xml | -1.47 |  | 1000 | Enabled | 0 | 2
129 | 129 | Ovr | Hanson\CX1\VAV2.5 | vav2.5 | 10.1.13.71/pe/vav2.5.xml | Off |  | 1 | Enabled | 0 | 5
130 | 130 | RMT_B | Hanson\CX1\VAV2.6 | vav2.6 | 10.1.13.71/pe/vav2.6.xml | 73.2 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 3 | 10.1.13.71/pe/vav2.6.xml
131 | 131 | VP | Hanson\CX1\VAV2.6 | vav2.6 | 10.1.13.71/pe/vav2.6.xml | 0.09 |  | 1000 | Enabled | 0 | 7
132 | 132 | DAT | Hanson\CX1\VAV2.6 | vav2.6 | 10.1.13.71/pe/vav2.6.xml | 56.3 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 4
133 | 133 | RMT_A | Hanson\CX1\VAV2.6 | vav2.6 | 10.1.13.71/pe/vav2.6.xml | 71.9 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 1
134 | 134 | Ovr | Hanson\CX1\VAV2.6 | vav2.6 | 10.1.13.71/pe/vav2.6.xml | Off |  | 1 | Enabled | 0 | 5
135 | 135 | VP | Hanson\CX1\VAV2.7 | vav2.7 | 10.1.13.71/pe/vav2.7.xml | 0.32 |  | 1000 | Enabled | 0 | 7 | 10.1.13.71/pe/vav2.7.xml
136 | 136 | DAT | Hanson\CX1\VAV2.7 | vav2.7 | 10.1.13.71/pe/vav2.7.xml | 58.93 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 4
137 | 137 | RMT_A | Hanson\CX1\VAV2.7 | vav2.7 | 10.1.13.71/pe/vav2.7.xml | 73.2 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 1
138 | 138 | RMT_B | Hanson\CX1\VAV2.7 | vav2.7 | 10.1.13.71/pe/vav2.7.xml | 71.9 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 3
139 | 139 | RMT_C | Hanson\CX1\VAV2.7 | vav2.7 | 10.1.13.71/pe/vav2.7.xml | 72.6 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 5
140 | 140 | AdjStPt | Hanson\CX1\VAV2.7 | vav2.7 | 10.1.13.71/pe/vav2.7.xml | 0.1 |  | 1000 | Enabled | 0 | 2
141 | 141 | VP | Hanson\CX1\VAV2.8 | vav2.8 | 10.1.13.71/pe/vav2.8.xml | 0.04 |  | 1000 | Enabled | 0 | 7 | 10.1.13.71/pe/vav2.8.xml
142 | 142 | DAT | Hanson\CX1\VAV2.8 | vav2.8 | 10.1.13.71/pe/vav2.8.xml | 73 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 4
143 | 143 | RMT | Hanson\CX1\VAV2.8 | vav2.8 | 10.1.13.71/pe/vav2.8.xml | 72.6 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 1
144 | 144 | AdjStPt | Hanson\CX1\VAV2.8 | vav2.8 | 10.1.13.71/pe/vav2.8.xml | -2 |  | 1000 | Enabled | 0 | 2
145 | 145 | RMT_A | Hanson\CX1\VAV2.9 | vav2.9 | 10.1.13.71/pe/vav2.9.xml | 72 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 1 | 10.1.13.71/pe/vav2.9.xml
146 | 146 | DAT | Hanson\CX1\VAV2.9 | vav2.9 | 10.1.13.71/pe/vav2.9.xml | 58.1 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 4
147 | 147 | VP | Hanson\CX1\VAV2.9 | vav2.9 | 10.1.13.71/pe/vav2.9.xml | 0.3 |  | 1000 | Enabled | 0 | 7
148 | 148 | RMT_B | Hanson\CX1\VAV2.9 | vav2.9 | 10.1.13.71/pe/vav2.9.xml | 71.9 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 3
149 | 149 | AdjStPt | Hanson\CX1\VAV2.9 | vav2.9 | 10.1.13.71/pe/vav2.9.xml | -1.91 |  | 1000 | Enabled | 0 | 2
150 | 150 | RMT_A | Hanson\CX1\VAV3.1 | vav3.1 | 10.1.13.71/pe/vav3.1.xml | 72.9 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 1 | 10.1.13.71/pe/vav3.1.xml
151 | 151 | DAT | Hanson\CX1\VAV3.1 | vav3.1 | 10.1.13.71/pe/vav3.1.xml | 58.1 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 4
152 | 152 | VP | Hanson\CX1\VAV3.1 | vav3.1 | 10.1.13.71/pe/vav3.1.xml | 0.03 |  | 1000 | Enabled | 0 | 7
153 | 153 | RMT_B | Hanson\CX1\VAV3.1 | vav3.1 | 10.1.13.71/pe/vav3.1.xml | 72.7 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 3
154 | 154 | AdjStPt | Hanson\CX1\VAV3.1 | vav3.1 | 10.1.13.71/pe/vav3.1.xml | 2 |  | 1000 | Enabled | 0 | 2
155 | 155 | RMT_A | Hanson\CX1\VAV3.10 | vav3.10 | 10.1.13.71/pe/vav3.10.xml | 73.1 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 1 | 10.1.13.71/pe/vav3.10.xml
156 | 156 | DAT | Hanson\CX1\VAV3.10 | vav3.10 | 10.1.13.71/pe/vav3.10.xml | 81.2 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 4
157 | 157 | VP | Hanson\CX1\VAV3.10 | vav3.10 | 10.1.13.71/pe/vav3.10.xml | 0.06 |  | 1000 | Enabled | 0 | 7
158 | 158 | RMT_B | Hanson\CX1\VAV3.10 | vav3.10 | 10.1.13.71/pe/vav3.10.xml | 73.9 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 3
159 | 159 | AdjStPt | Hanson\CX1\VAV3.10 | vav3.10 | 10.1.13.71/pe/vav3.10.xml | 2 |  | 1000 | Enabled | 0 | 2
160 | 160 | RMT_A | Hanson\CX1\VAV3.11 | vav3.11 | 10.1.13.71/pe/vav3.11.xml | 74.1 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 1 | 10.1.13.71/pe/vav3.11.xml
161 | 161 | DAT | Hanson\CX1\VAV3.11 | vav3.11 | 10.1.13.71/pe/vav3.11.xml | 67 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 4
162 | 162 | VP | Hanson\CX1\VAV3.11 | vav3.11 | 10.1.13.71/pe/vav3.11.xml | 0.03 |  | 1000 | Enabled | 0 | 7
163 | 163 | RMT_B | Hanson\CX1\VAV3.11 | vav3.11 | 10.1.13.71/pe/vav3.11.xml | 73.1 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 3
164 | 164 | AdjStPt | Hanson\CX1\VAV3.11 | vav3.11 | 10.1.13.71/pe/vav3.11.xml | -0.72 |  | 1000 | Enabled | 0 | 2
165 | 165 | AdjStPt | Hanson\CX1\VAV3.12 | vav3.12 | 10.1.13.71/pe/vav3.12.xml | 2 |  | 1000 | Enabled | 0 | 2 | 10.1.13.71/pe/vav3.12.xml
166 | 166 | RMT_A | Hanson\CX1\VAV3.12 | vav3.12 | 10.1.13.71/pe/vav3.12.xml | 73.1 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 1
167 | 167 | RMT_B | Hanson\CX1\VAV3.12 | vav3.12 | 10.1.13.71/pe/vav3.12.xml | 73.2 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 3
168 | 168 | DAT | Hanson\CX1\VAV3.12 | vav3.12 | 10.1.13.71/pe/vav3.12.xml | 59.1 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 4
169 | 169 | VP | Hanson\CX1\VAV3.12 | vav3.12 | 10.1.13.71/pe/vav3.12.xml | 0.05 |  | 1000 | Enabled | 0 | 7
170 | 170 | DAT | Hanson\CX1\VAV3.13 | vav3.13 | 10.1.13.71/pe/vav3.13.xml | 58.9 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 2 | 10.1.13.71/pe/vav3.13.xml
171 | 171 | RMT | Hanson\CX1\VAV3.13 | vav3.13 | 10.1.13.71/pe/vav3.13.xml | 72.9 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 1
172 | 172 | VP | Hanson\CX1\VAV3.13 | vav3.13 | 10.1.13.71/pe/vav3.13.xml | 0.02 |  | 1000 | Enabled | 0 | 7
173 | 173 | AdjStPt | Hanson\CX1\VAV3.13 | vav3.13 | 10.1.13.71/pe/vav3.13.xml | -1.9 |  | 1000 | Enabled | 0 | 3
174 | 174 | RMT_A | Hanson\CX1\VAV3.2 | vav3.2 | 10.1.13.71/pe/vav3.2.xml | 72.7 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 1 | 10.1.13.71/pe/vav3.2.xml
175 | 175 | DAT | Hanson\CX1\VAV3.2 | vav3.2 | 10.1.13.71/pe/vav3.2.xml | 59.1 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 4
176 | 176 | VP | Hanson\CX1\VAV3.2 | vav3.2 | 10.1.13.71/pe/vav3.2.xml | 0.03 |  | 1000 | Enabled | 0 | 7
177 | 177 | RMT_B | Hanson\CX1\VAV3.2 | vav3.2 | 10.1.13.71/pe/vav3.2.xml | 71.9 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 3
178 | 178 | AdjStPt | Hanson\CX1\VAV3.2 | vav3.2 | 10.1.13.71/pe/vav3.2.xml | 1.24 |  | 1000 | Enabled | 0 | 2
179 | 179 | RMT_B | Hanson\CX1\VAV3.3 | vav3.3 | 10.1.13.71/pe/vav3.3.xml | 72.4 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 3 | 10.1.13.71/pe/vav3.3.xml
180 | 180 | RMT_A | Hanson\CX1\VAV3.3 | vav3.3 | 10.1.13.71/pe/vav3.3.xml | 72.9 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 1
181 | 181 | DAT | Hanson\CX1\VAV3.3 | vav3.3 | 10.1.13.71/pe/vav3.3.xml | 58.1 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 4
182 | 182 | VP | Hanson\CX1\VAV3.3 | vav3.3 | 10.1.13.71/pe/vav3.3.xml | 0.16 |  | 1000 | Enabled | 0 | 7
183 | 183 | AdjStPt | Hanson\CX1\VAV3.3 | vav3.3 | 10.1.13.71/pe/vav3.3.xml | 2 |  | 1000 | Enabled | 0 | 2
184 | 184 | Ovr | Hanson\CX1\VAV3.3 | vav3.3 | 10.1.13.71/pe/vav3.3.xml | Off |  | 1 | Enabled | 0 | 5
185 | 185 | DAT | Hanson\CX1\VAV3.4 | vav3.4 | 10.1.13.71/pe/vav3.4.xml | 73.5 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 4 | 10.1.13.71/pe/vav3.4.xml
186 | 186 | RMT | Hanson\CX1\VAV3.4 | vav3.4 | 10.1.13.71/pe/vav3.4.xml | 72 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 1
187 | 187 | VP | Hanson\CX1\VAV3.4 | vav3.4 | 10.1.13.71/pe/vav3.4.xml | 0 |  | 1000 | Enabled | 0 | 7
188 | 188 | AdjStPt | Hanson\CX1\VAV3.4 | vav3.4 | 10.1.13.71/pe/vav3.4.xml | 2 |  | 1000 | Enabled | 0 | 2
189 | 189 | RMT_A | Hanson\CX1\VAV3.5 | vav3.5 | 10.1.13.71/pe/vav3.5.xml | 73.4 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 1 | 10.1.13.71/pe/vav3.5.xml
190 | 190 | DAT | Hanson\CX1\VAV3.5 | vav3.5 | 10.1.13.71/pe/vav3.5.xml | 56.7 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 4
191 | 191 | VP | Hanson\CX1\VAV3.5 | vav3.5 | 10.1.13.71/pe/vav3.5.xml | 0.07 |  | 1000 | Enabled | 0 | 7
192 | 192 | RMT_B | Hanson\CX1\VAV3.5 | vav3.5 | 10.1.13.71/pe/vav3.5.xml | 72.9 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 3
193 | 193 | RMT_C | Hanson\CX1\VAV3.5 | vav3.5 | 10.1.13.71/pe/vav3.5.xml | 73.9 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 5
194 | 194 | AdjStPt | Hanson\CX1\VAV3.5 | vav3.5 | 10.1.13.71/pe/vav3.5.xml | 0.6 |  | 1000 | Enabled | 0 | 2
195 | 195 | VP | Hanson\CX1\VAV3.6 | vav3.6 | 10.1.13.71/pe/vav3.6.xml | 0.08 |  | 1000 | Enabled | 0 | 7 | 10.1.13.71/pe/vav3.6.xml
196 | 196 | DAT | Hanson\CX1\VAV3.6 | vav3.6 | 10.1.13.71/pe/vav3.6.xml | 56.7 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 4
197 | 197 | RMT_A | Hanson\CX1\VAV3.6 | vav3.6 | 10.1.13.71/pe/vav3.6.xml | 73.1 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 1
198 | 198 | RMT_B | Hanson\CX1\VAV3.6 | vav3.6 | 10.1.13.71/pe/vav3.6.xml | 72.7 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 3
199 | 199 | RMT_C | Hanson\CX1\VAV3.6 | vav3.6 | 10.1.13.71/pe/vav3.6.xml | 73.1 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 5
200 | 200 | AdjStPt | Hanson\CX1\VAV3.6 | vav3.6 | 10.1.13.71/pe/vav3.6.xml | -1.76 |  | 1000 | Enabled | 0 | 2
201 | 201 | RMT_C | Hanson\CX1\VAV3.7 | vav3.7 | 10.1.13.71/pe/vav3.7.xml | 72.9 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 5 | 10.1.13.71/pe/vav3.7.xml
202 | 202 | RMT_B | Hanson\CX1\VAV3.7 | vav3.7 | 10.1.13.71/pe/vav3.7.xml | 73.1 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 3
203 | 203 | VP | Hanson\CX1\VAV3.7 | vav3.7 | 10.1.13.71/pe/vav3.7.xml | 0.09 |  | 1000 | Enabled | 0 | 7
204 | 204 | DAT | Hanson\CX1\VAV3.7 | vav3.7 | 10.1.13.71/pe/vav3.7.xml | 74.6 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 4
205 | 205 | RMT_A | Hanson\CX1\VAV3.7 | vav3.7 | 10.1.13.71/pe/vav3.7.xml | 73.4 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 1
206 | 206 | AdjStPt | Hanson\CX1\VAV3.7 | vav3.7 | 10.1.13.71/pe/vav3.7.xml | 2 |  | 1000 | Enabled | 0 | 2
207 | 207 | RMT_A | Hanson\CX1\VAV3.8 | vav3.8 | 10.1.13.71/pe/vav3.8.xml | 72.6 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 1 | 10.1.13.71/pe/vav3.8.xml
208 | 208 | DAT | Hanson\CX1\VAV3.8 | vav3.8 | 10.1.13.71/pe/vav3.8.xml | 56.9 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 4
209 | 209 | VP | Hanson\CX1\VAV3.8 | vav3.8 | 10.1.13.71/pe/vav3.8.xml | 0.03 |  | 1000 | Enabled | 0 | 7
210 | 210 | RMT_B | Hanson\CX1\VAV3.8 | vav3.8 | 10.1.13.71/pe/vav3.8.xml | 73.1 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 3
211 | 211 | AdjStPt | Hanson\CX1\VAV3.8 | vav3.8 | 10.1.13.71/pe/vav3.8.xml | -1.76 |  | 1000 | Enabled | 0 | 2
212 | 212 | Ovr | Hanson\CX1\VAV3.8 | vav3.8 | 10.1.13.71/pe/vav3.8.xml | Off |  | 1 | Enabled | 0 | 5
213 | 213 | RMT_B | Hanson\CX1\VAV3.9 | vav3.9 | 10.1.13.71/pe/vav3.9.xml | 72.2 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 3 | 10.1.13.71/pe/vav3.9.xml
214 | 214 | RMT_A | Hanson\CX1\VAV3.9 | vav3.9 | 10.1.13.71/pe/vav3.9.xml | 71.5 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 1
215 | 215 | DAT | Hanson\CX1\VAV3.9 | vav3.9 | 10.1.13.71/pe/vav3.9.xml | 56.7 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 4
216 | 216 | VP | Hanson\CX1\VAV3.9 | vav3.9 | 10.1.13.71/pe/vav3.9.xml | 0.09 |  | 1000 | Enabled | 0 | 7
217 | 217 | AdjStPt | Hanson\CX1\VAV3.9 | vav3.9 | 10.1.13.71/pe/vav3.9.xml | -2 |  | 1000 | Enabled | 0 | 2
218 | 218 | VP | Hanson\CX1\VAV4.1 | vav4.1 | 10.1.13.71/pe/vav4.1.xml | 0.05 |  | 1000 | Enabled | 0 | 7 | 10.1.13.71/pe/vav4.1.xml
219 | 219 | DAT | Hanson\CX1\VAV4.1 | vav4.1 | 10.1.13.71/pe/vav4.1.xml | 56.7 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 4
220 | 220 | RMT_A | Hanson\CX1\VAV4.1 | vav4.1 | 10.1.13.71/pe/vav4.1.xml | 73.2 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 1
221 | 221 | RMT_B | Hanson\CX1\VAV4.1 | vav4.1 | 10.1.13.71/pe/vav4.1.xml | 73.1 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 3
222 | 222 | AdjStPt | Hanson\CX1\VAV4.1 | vav4.1 | 10.1.13.71/pe/vav4.1.xml | 0.9 |  | 1000 | Enabled | 0 | 2
223 | 223 | AdjStPt | Hanson\CX1\VAV4.10 | vav4.10 | 10.1.13.71/pe/vav4.10.xml | -1.74 |  | 1000 | Enabled | 0 | 2 | 10.1.13.71/pe/vav4.10.xml
224 | 224 | RMT_B | Hanson\CX1\VAV4.10 | vav4.10 | 10.1.13.71/pe/vav4.10.xml | 71 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 3
225 | 225 | RMT_A | Hanson\CX1\VAV4.10 | vav4.10 | 10.1.13.71/pe/vav4.10.xml | 71.2 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 1
226 | 226 | DAT | Hanson\CX1\VAV4.10 | vav4.10 | 10.1.13.71/pe/vav4.10.xml | 57.5 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 4
227 | 227 | VP | Hanson\CX1\VAV4.10 | vav4.10 | 10.1.13.71/pe/vav4.10.xml | 0.05 |  | 1000 | Enabled | 0 | 7
228 | 228 | RMT_A | Hanson\CX1\VAV4.11 | vav4.11 | 10.1.13.71/pe/vav4.11.xml | 72.4 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 1 | 10.1.13.71/pe/vav4.11.xml
229 | 229 | DAT | Hanson\CX1\VAV4.11 | vav4.11 | 10.1.13.71/pe/vav4.11.xml | 65.8 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 4
230 | 230 | VP | Hanson\CX1\VAV4.11 | vav4.11 | 10.1.13.71/pe/vav4.11.xml | 0.03 |  | 1000 | Enabled | 0 | 7
231 | 231 | RMT_B | Hanson\CX1\VAV4.11 | vav4.11 | 10.1.13.71/pe/vav4.11.xml | 72.6 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 3
232 | 232 | AdjStPt | Hanson\CX1\VAV4.11 | vav4.11 | 10.1.13.71/pe/vav4.11.xml | 1.91 |  | 1000 | Enabled | 0 | 2
233 | 233 | RMT_A | Hanson\CX1\VAV4.12 | vav4.12 | 10.1.13.71/pe/vav4.12.xml | 73.9 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 1 | 10.1.13.71/pe/vav4.12.xml
234 | 234 | DAT | Hanson\CX1\VAV4.12 | vav4.12 | 10.1.13.71/pe/vav4.12.xml | 81.2 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 4
235 | 235 | VP | Hanson\CX1\VAV4.12 | vav4.12 | 10.1.13.71/pe/vav4.12.xml | 0.02 |  | 1000 | Enabled | 0 | 7
236 | 236 | RMT_B | Hanson\CX1\VAV4.12 | vav4.12 | 10.1.13.71/pe/vav4.12.xml | 73.9 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 3
237 | 237 | AdjStPt | Hanson\CX1\VAV4.12 | vav4.12 | 10.1.13.71/pe/vav4.12.xml | 2 |  | 1000 | Enabled | 0 | 2
238 | 238 | RMT_A | Hanson\CX1\VAV4.2 | vav4.2 | 10.1.13.71/pe/vav4.2.xml | 70.7 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 1 | 10.1.13.71/pe/vav4.2.xml
239 | 239 | DAT | Hanson\CX1\VAV4.2 | vav4.2 | 10.1.13.71/pe/vav4.2.xml | 56.5 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 4
240 | 240 | VP | Hanson\CX1\VAV4.2 | vav4.2 | 10.1.13.71/pe/vav4.2.xml | 0.66 |  | 1000 | Enabled | 0 | 7
241 | 241 | RMT_B | Hanson\CX1\VAV4.2 | vav4.2 | 10.1.13.71/pe/vav4.2.xml | 72.9 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 3
242 | 242 | AdjStPt | Hanson\CX1\VAV4.2 | vav4.2 | 10.1.13.71/pe/vav4.2.xml | -2 |  | 1000 | Enabled | 0 | 2
243 | 243 | VP | Hanson\CX1\VAV4.3 | vav4.3 | 10.1.13.71/pe/vav4.3.xml | 0.05 |  | 1000 | Enabled | 0 | 7 | 10.1.13.71/pe/vav4.3.xml
244 | 244 | DAT | Hanson\CX1\VAV4.3 | vav4.3 | 10.1.13.71/pe/vav4.3.xml | 57.9 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 4
245 | 245 | RMT | Hanson\CX1\VAV4.3 | vav4.3 | 10.1.13.71/pe/vav4.3.xml | 72.7 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 1
246 | 246 | Ovr | Hanson\CX1\VAV4.3 | vav4.3 | 10.1.13.71/pe/vav4.3.xml | Off |  | 1 | Enabled | 0 | 2
247 | 247 | DAT | Hanson\CX1\VAV4.4 | vav4.4 | 10.1.13.71/pe/vav4.4.xml | 58.2 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 2 | 10.1.13.71/pe/vav4.4.xml
248 | 248 | RMT | Hanson\CX1\VAV4.4 | vav4.4 | 10.1.13.71/pe/vav4.4.xml | 73.1 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 1
249 | 249 | VP | Hanson\CX1\VAV4.4 | vav4.4 | 10.1.13.71/pe/vav4.4.xml | 0.01 |  | 1000 | Enabled | 0 | 7
250 | 250 | RMT_C | Hanson\CX1\VAV4.5 | vav4.5 | 10.1.13.71/pe/vav4.5.xml | 73.1 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 5 | 10.1.13.71/pe/vav4.5.xml
251 | 251 | RMT_B | Hanson\CX1\VAV4.5 | vav4.5 | 10.1.13.71/pe/vav4.5.xml | 72 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 3
252 | 252 | VP | Hanson\CX1\VAV4.5 | vav4.5 | 10.1.13.71/pe/vav4.5.xml | 0 |  | 1000 | Enabled | 0 | 7
253 | 253 | DAT | Hanson\CX1\VAV4.5 | vav4.5 | 10.1.13.71/pe/vav4.5.xml | 56.3 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 4
254 | 254 | RMT_A | Hanson\CX1\VAV4.5 | vav4.5 | 10.1.13.71/pe/vav4.5.xml | 72.9 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 1
255 | 255 | AdjStPt | Hanson\CX1\VAV4.5 | vav4.5 | 10.1.13.71/pe/vav4.5.xml | -1.92 |  | 1000 | Enabled | 0 | 2
256 | 256 | RMT_A | Hanson\CX1\VAV4.6 | vav4.6 | 10.1.13.71/pe/vav4.6.xml | 73.1 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 1 | 10.1.13.71/pe/vav4.6.xml
257 | 257 | RMT_B | Hanson\CX1\VAV4.6 | vav4.6 | 10.1.13.71/pe/vav4.6.xml | 71.2 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 3
258 | 258 | RMT_C | Hanson\CX1\VAV4.6 | vav4.6 | 10.1.13.71/pe/vav4.6.xml | 73.9 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 5
259 | 259 | DAT | Hanson\CX1\VAV4.6 | vav4.6 | 10.1.13.71/pe/vav4.6.xml | 56.3 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 4
260 | 260 | VP | Hanson\CX1\VAV4.6 | vav4.6 | 10.1.13.71/pe/vav4.6.xml | 0.49 |  | 1000 | Enabled | 0 | 7
261 | 261 | AdjStPt | Hanson\CX1\VAV4.6 | vav4.6 | 10.1.13.71/pe/vav4.6.xml | -0.16 |  | 1000 | Enabled | 0 | 2
262 | 262 | RMT_C | Hanson\CX1\VAV4.7 | vav4.7 | 10.1.13.71/pe/vav4.7.xml | 70.5 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 5 | 10.1.13.71/pe/vav4.7.xml
263 | 263 | RMT_B | Hanson\CX1\VAV4.7 | vav4.7 | 10.1.13.71/pe/vav4.7.xml | 70 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 3
264 | 264 | VP | Hanson\CX1\VAV4.7 | vav4.7 | 10.1.13.71/pe/vav4.7.xml | 0.09 |  | 1000 | Enabled | 0 | 7
265 | 265 | DAT | Hanson\CX1\VAV4.7 | vav4.7 | 10.1.13.71/pe/vav4.7.xml | 57.5 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 4
266 | 266 | RMT_A | Hanson\CX1\VAV4.7 | vav4.7 | 10.1.13.71/pe/vav4.7.xml | 72.9 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 1
267 | 267 | AdjStPt | Hanson\CX1\VAV4.7 | vav4.7 | 10.1.13.71/pe/vav4.7.xml | -2 |  | 1000 | Enabled | 0 | 2
268 | 268 | RMT_A | Hanson\CX1\VAV4.8 | vav4.8 | 10.1.13.71/pe/vav4.8.xml | 73.2 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 1 | 10.1.13.71/pe/vav4.8.xml
269 | 269 | DAT | Hanson\CX1\VAV4.8 | vav4.8 | 10.1.13.71/pe/vav4.8.xml | 56.3 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 4
270 | 270 | VP | Hanson\CX1\VAV4.8 | vav4.8 | 10.1.13.71/pe/vav4.8.xml | 0.14 |  | 1000 | Enabled | 0 | 7
271 | 271 | RMT_B | Hanson\CX1\VAV4.8 | vav4.8 | 10.1.13.71/pe/vav4.8.xml | 71 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 3
272 | 272 | AdjStPt | Hanson\CX1\VAV4.8 | vav4.8 | 10.1.13.71/pe/vav4.8.xml | -1.73 |  | 1000 | Enabled | 0 | 2
273 | 273 | Ovr | Hanson\CX1\VAV4.8 | vav4.8 | 10.1.13.71/pe/vav4.8.xml | Off |  | 1 | Enabled | 0 | 5
274 | 274 | RMT_B | Hanson\CX1\VAV4.9 | vav4.9 | 10.1.13.71/pe/vav4.9.xml | 71.7 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 3 | 10.1.13.71/pe/vav4.9.xml
275 | 275 | RMT_A | Hanson\CX1\VAV4.9 | vav4.9 | 10.1.13.71/pe/vav4.9.xml | 72.6 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 1
276 | 276 | DAT | Hanson\CX1\VAV4.9 | vav4.9 | 10.1.13.71/pe/vav4.9.xml | 56.3 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 4
277 | 277 | VP | Hanson\CX1\VAV4.9 | vav4.9 | 10.1.13.71/pe/vav4.9.xml | 0.03 |  | 1000 | Enabled | 0 | 7
278 | 278 | AdjStPt | Hanson\CX1\VAV4.9 | vav4.9 | 10.1.13.71/pe/vav4.9.xml | -1.88 |  | 1000 | Enabled | 0 | 2
279 | 279 | Pmp6Prv | Hanson\CX2\Pumps | pumps | 10.1.13.71/pe/pumps.xml | Off |  | 1 | Enabled | 0 | 1 | 10.1.13.71/pe/pumps.xml
280 | 280 | Pmp7Prv | Hanson\CX2\Pumps | pumps | 10.1.13.71/pe/pumps.xml | On |  | 1 | Enabled | 0 | 2
281 | 281 | FreezeStat | Hanson\CX2\RTU1S | rtu1s | 10.1.13.71/pe/rtu1s.xml | Off |  | 1 | Enabled | 0 | 2 | 10.1.13.71/pe/rtu1s.xml
282 | 282 | PhaseProtection | Hanson\CX2\RTU1S | rtu1s | 10.1.13.71/pe/rtu1s.xml | Off |  | 1 | Enabled | 0 | 3
283 | 283 | SFanPrv | Hanson\CX2\RTU1S | rtu1s | 10.1.13.71/pe/rtu1s.xml | On |  | 1 | Enabled | 0 | 1
284 | 284 | SFanVFDTrouble | Hanson\CX2\RTU1S | rtu1s | 10.1.13.71/pe/rtu1s.xml | Off |  | 1 | Enabled | 0 | 4
285 | 285 | EFan1Prv | Hanson\CX2\RTU2S | rtu2s | 10.1.13.71/pe/rtu2s.xml | On |  | 1 | Enabled | 0 | 5
286 | 286 | FreezeStat | Hanson\CX2\RTU2S | rtu2s | 10.1.13.71/pe/rtu2s.xml | Off |  | 1 | Enabled | 0 | 2
287 | 287 | PhaseProtection | Hanson\CX2\RTU2S | rtu2s | 10.1.13.71/pe/rtu2s.xml | Off |  | 1 | Enabled | 0 | 3
288 | 288 | SFanPrv | Hanson\CX2\RTU2S | rtu2s | 10.1.13.71/pe/rtu2s.xml | On |  | 1 | Enabled | 0 | 1
289 | 289 | SFanVFDTrouble | Hanson\CX2\RTU2S | rtu2s | 10.1.13.71/pe/rtu2s.xml | On |  | 1 | Enabled | 0 | 4
290 | 290 | AdjStPt | Hanson\CX2\VAV101 | vav101 | 10.1.13.71/pe/vav101.xml | -1.93 |  | 1000 | Enabled | 0 | 2 | 10.1.13.71/pe/vav101.xml
291 | 291 | DAT | Hanson\CX2\VAV101 | vav101 | 10.1.13.71/pe/vav101.xml | 58.6 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 4
292 | 292 | RMT | Hanson\CX2\VAV101 | vav101 | 10.1.13.71/pe/vav101.xml | 71.2 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 1
293 | 293 | VP | Hanson\CX2\VAV101 | vav101 | 10.1.13.71/pe/vav101.xml | 0.04 |  | 1000 | Enabled | 0 | 7
294 | 294 | AdjStPt | Hanson\CX2\VAV102 | vav102 | 10.1.13.71/pe/vav102.xml | -1.94 |  | 1000 | Enabled | 0 | 2 | 10.1.13.71/pe/vav102.xml
295 | 295 | DAT | Hanson\CX2\VAV102 | vav102 | 10.1.13.71/pe/vav102.xml | 62.7 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 4
296 | 296 | RMT_A | Hanson\CX2\VAV102 | vav102 | 10.1.13.71/pe/vav102.xml | 70.5 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 1
297 | 297 | RMT_B | Hanson\CX2\VAV102 | vav102 | 10.1.13.71/pe/vav102.xml | 70.7 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 5
298 | 298 | VP | Hanson\CX2\VAV102 | vav102 | 10.1.13.71/pe/vav102.xml | 0.05 |  | 1000 | Enabled | 0 | 7
299 | 299 | AdjStPt | Hanson\CX2\VAV103 | vav103 | 10.1.13.71/pe/vav103.xml | 0.8 |  | 1000 | Enabled | 0 | 2 | 10.1.13.71/pe/vav103.xml
300 | 300 | DAT | Hanson\CX2\VAV103 | vav103 | 10.1.13.71/pe/vav103.xml | 65.1 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 4
301 | 301 | RMT | Hanson\CX2\VAV103 | vav103 | 10.1.13.71/pe/vav103.xml | 71.3 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 1
302 | 302 | VP | Hanson\CX2\VAV103 | vav103 | 10.1.13.71/pe/vav103.xml | 0.02 |  | 1000 | Enabled | 0 | 7
303 | 303 | AdjStPt | Hanson\CX2\VAV104 | vav104 | 10.1.13.71/pe/vav104.xml | 0.05 |  | 1000 | Enabled | 0 | 2 | 10.1.13.71/pe/vav104.xml
304 | 304 | DAT | Hanson\CX2\VAV104 | vav104 | 10.1.13.71/pe/vav104.xml | 69.2 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 4
305 | 305 | OvrA | Hanson\CX2\VAV104 | vav104 | 10.1.13.71/pe/vav104.xml | Off |  | 1 | Enabled | 0 | 3
306 | 306 | OvrB | Hanson\CX2\VAV104 | vav104 | 10.1.13.71/pe/vav104.xml | Off |  | 1 | Enabled | 0 | 5
307 | 307 | RMT | Hanson\CX2\VAV104 | vav104 | 10.1.13.71/pe/vav104.xml | 71.2 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 1
308 | 308 | VP | Hanson\CX2\VAV104 | vav104 | 10.1.13.71/pe/vav104.xml | 0.1 |  | 1000 | Enabled | 0 | 7
309 | 309 | AdjStPt | Hanson\CX2\VAV105 | vav105 | 10.1.13.71/pe/vav105.xml | -1.69 |  | 1000 | Enabled | 0 | 2 | 10.1.13.71/pe/vav105.xml
310 | 310 | DAT | Hanson\CX2\VAV105 | vav105 | 10.1.13.71/pe/vav105.xml | 69.7 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 3
311 | 311 | RMT | Hanson\CX2\VAV105 | vav105 | 10.1.13.71/pe/vav105.xml | 70.8 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 1
312 | 312 | VP | Hanson\CX2\VAV105 | vav105 | 10.1.13.71/pe/vav105.xml | 0.08 |  | 1000 | Enabled | 0 | 7
313 | 313 | AdjStPt | Hanson\CX2\VAV106 | vav106 | 10.1.13.71/pe/vav106.xml | 1.32 |  | 1000 | Enabled | 0 | 2 | 10.1.13.71/pe/vav106.xml
314 | 314 | DAT | Hanson\CX2\VAV106 | vav106 | 10.1.13.71/pe/vav106.xml | 66.5 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 4
315 | 315 | RMT | Hanson\CX2\VAV106 | vav106 | 10.1.13.71/pe/vav106.xml | 72.4 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 1
316 | 316 | VP | Hanson\CX2\VAV106 | vav106 | 10.1.13.71/pe/vav106.xml | 0.09 |  | 1000 | Enabled | 0 | 7
317 | 317 | Ovr | Hanson\CX2\VAV106 | vav106 | 10.1.13.71/pe/vav106.xml | Off |  | 1 | Enabled | 0 | 3
318 | 318 | AdjStPt | Hanson\CX2\VAV107 | vav107 | 10.1.13.71/pe/vav107.xml | 2 |  | 1000 | Enabled | 0 | 2 | 10.1.13.71/pe/vav107.xml
319 | 319 | DAT | Hanson\CX2\VAV107 | vav107 | 10.1.13.71/pe/vav107.xml | 56.5 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 4
320 | 320 | Ovr | Hanson\CX2\VAV107 | vav107 | 10.1.13.71/pe/vav107.xml | Off |  | 1 | Enabled | 0 | 3
321 | 321 | RMT | Hanson\CX2\VAV107 | vav107 | 10.1.13.71/pe/vav107.xml | 75.2 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 1
322 | 322 | VP | Hanson\CX2\VAV107 | vav107 | 10.1.13.71/pe/vav107.xml | 0.03 |  | 1000 | Enabled | 0 | 7
323 | 323 | AdjStPt | Hanson\CX2\VAV108 | vav108 | 10.1.13.71/pe/vav108.xml | 2 |  | 1000 | Enabled | 0 | 2 | 10.1.13.71/pe/vav108.xml
324 | 324 | DAT | Hanson\CX2\VAV108 | vav108 | 10.1.13.71/pe/vav108.xml | 74.9 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 4
325 | 325 | RMT_A | Hanson\CX2\VAV108 | vav108 | 10.1.13.71/pe/vav108.xml | 71.5 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 1
326 | 326 | RMT_B | Hanson\CX2\VAV108 | vav108 | 10.1.13.71/pe/vav108.xml | 71.5 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 3
327 | 327 | VP | Hanson\CX2\VAV108 | vav108 | 10.1.13.71/pe/vav108.xml | 0.12 |  | 1000 | Enabled | 0 | 7
328 | 328 | AdjStPt | Hanson\CX2\VAV109 | vav109 | 10.1.13.71/pe/vav109.xml | -2 |  | 1000 | Enabled | 0 | 2 | 10.1.13.71/pe/vav109.xml
329 | 329 | DAT | Hanson\CX2\VAV109 | vav109 | 10.1.13.71/pe/vav109.xml | 57 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 4
330 | 330 | RMT | Hanson\CX2\VAV109 | vav109 | 10.1.13.71/pe/vav109.xml | 70.8 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 1
331 | 331 | VP | Hanson\CX2\VAV109 | vav109 | 10.1.13.71/pe/vav109.xml | 0.07 |  | 1000 | Enabled | 0 | 7
332 | 332 | AdjStPt | Hanson\CX2\VAV110 | vav110 | 10.1.13.71/pe/vav110.xml | -2 |  | 1000 | Enabled | 0 | 2 | 10.1.13.71/pe/vav110.xml
333 | 333 | DAT | Hanson\CX2\VAV110 | vav110 | 10.1.13.71/pe/vav110.xml | 56.5 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 4
334 | 334 | RMT | Hanson\CX2\VAV110 | vav110 | 10.1.13.71/pe/vav110.xml | 71.5 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 1
335 | 335 | VP | Hanson\CX2\VAV110 | vav110 | 10.1.13.71/pe/vav110.xml | 0.04 |  | 1000 | Enabled | 0 | 7
336 | 336 | AdjStPt | Hanson\CX2\VAV111 | vav111 | 10.1.13.71/pe/vav111.xml | -1.2 |  | 1000 | Enabled | 0 | 2 | 10.1.13.71/pe/vav111.xml
337 | 337 | DAT | Hanson\CX2\VAV111 | vav111 | 10.1.13.71/pe/vav111.xml | 56.3 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 4
338 | 338 | RMT | Hanson\CX2\VAV111 | vav111 | 10.1.13.71/pe/vav111.xml | 71.5 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 1
339 | 339 | VP | Hanson\CX2\VAV111 | vav111 | 10.1.13.71/pe/vav111.xml | 0.14 |  | 1000 | Enabled | 0 | 7
340 | 340 | AdjStPt | Hanson\CX2\VAV112 | vav112 | 10.1.13.71/pe/vav112.xml | -0.04 |  | 1000 | Enabled | 0 | 2 | 10.1.13.71/pe/vav112.xml
341 | 341 | DAT | Hanson\CX2\VAV112 | vav112 | 10.1.13.71/pe/vav112.xml | 67.5 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 4
342 | 342 | RMT | Hanson\CX2\VAV112 | vav112 | 10.1.13.71/pe/vav112.xml | 72.4 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 1
343 | 343 | VP | Hanson\CX2\VAV112 | vav112 | 10.1.13.71/pe/vav112.xml | 0.11 |  | 1000 | Enabled | 0 | 7
344 | 344 | AdjStPt | Hanson\CX2\VAV113 | vav113 | 10.1.13.71/pe/vav113.xml | 2 |  | 1000 | Enabled | 0 | 2 | 10.1.13.71/pe/vav113.xml
345 | 345 | DAT | Hanson\CX2\VAV113 | vav113 | 10.1.13.71/pe/vav113.xml | 74.9 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 4
346 | 346 | Ovr | Hanson\CX2\VAV113 | vav113 | 10.1.13.71/pe/vav113.xml | Off |  | 1 | Enabled | 0 | 3
347 | 347 | RMT | Hanson\CX2\VAV113 | vav113 | 10.1.13.71/pe/vav113.xml | 74.1 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 1
348 | 348 | VP | Hanson\CX2\VAV113 | vav113 | 10.1.13.71/pe/vav113.xml | 0.13 |  | 1000 | Enabled | 0 | 7
349 | 349 | AdjStPt | Hanson\CX2\VAV114 | vav114 | 10.1.13.71/pe/vav114.xml | -2 |  | 1000 | Enabled | 0 | 2 | 10.1.13.71/pe/vav114.xml
350 | 350 | DAT | Hanson\CX2\VAV114 | vav114 | 10.1.13.71/pe/vav114.xml | 55.1 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 4
351 | 351 | RMT | Hanson\CX2\VAV114 | vav114 | 10.1.13.71/pe/vav114.xml | 74.1 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 1
352 | 352 | VP | Hanson\CX2\VAV114 | vav114 | 10.1.13.71/pe/vav114.xml | 0.01 |  | 1000 | Enabled | 0 | 7
353 | 353 | AdjStPt | Hanson\CX2\VAV201 | vav201 | 10.1.13.71/pe/vav201.xml | 1.97 |  | 1000 | Enabled | 0 | 2 | 10.1.13.71/pe/vav201.xml
354 | 354 | DAT | Hanson\CX2\VAV201 | vav201 | 10.1.13.71/pe/vav201.xml | 69.4 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 4
355 | 355 | RMT | Hanson\CX2\VAV201 | vav201 | 10.1.13.71/pe/vav201.xml | 72.4 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 1
356 | 356 | VP | Hanson\CX2\VAV201 | vav201 | 10.1.13.71/pe/vav201.xml | 0.01 |  | 1000 | Enabled | 0 | 7
357 | 357 | AdjStPt | Hanson\CX2\VAV202 | vav202 | 10.1.13.71/pe/vav202.xml | -2 |  | 1000 | Enabled | 0 | 2 | 10.1.13.71/pe/vav202.xml
358 | 358 | DAT | Hanson\CX2\VAV202 | vav202 | 10.1.13.71/pe/vav202.xml | 55.5 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 4
359 | 359 | RMT | Hanson\CX2\VAV202 | vav202 | 10.1.13.71/pe/vav202.xml | 71.9 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 1
360 | 360 | VP | Hanson\CX2\VAV202 | vav202 | 10.1.13.71/pe/vav202.xml | 0.06 |  | 1000 | Enabled | 0 | 7
361 | 361 | AdjStPt | Hanson\CX2\VAV203 | vav203 | 10.1.13.71/pe/vav203.xml | -0.94 |  | 1000 | Enabled | 0 | 2 | 10.1.13.71/pe/vav203.xml
362 | 362 | DAT | Hanson\CX2\VAV203 | vav203 | 10.1.13.71/pe/vav203.xml | 64.8 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 4
363 | 363 | RMT | Hanson\CX2\VAV203 | vav203 | 10.1.13.71/pe/vav203.xml | 71.5 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 1
364 | 364 | VP | Hanson\CX2\VAV203 | vav203 | 10.1.13.71/pe/vav203.xml | 0.02 |  | 1000 | Enabled | 0 | 7
365 | 365 | AdjStPt | Hanson\CX2\VAV204 | vav204 | 10.1.13.71/pe/vav204.xml | NotSet |  | 1 | Disabled | 0 | 2 | 10.1.13.71/pe/vav204.xml
366 | 366 | DAT | Hanson\CX2\VAV204 | vav204 | 10.1.13.71/pe/vav204.xml | 74.7 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 4
367 | 367 | RMT | Hanson\CX2\VAV204 | vav204 | 10.1.13.71/pe/vav204.xml | 72.2 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 1
368 | 368 | VP | Hanson\CX2\VAV204 | vav204 | 10.1.13.71/pe/vav204.xml | 0.03 |  | 1000 | Enabled | 0 | 7
369 | 369 | AdjStPt | Hanson\CX2\VAV205 | vav205 | 10.1.13.71/pe/vav205.xml | -2 |  | 1000 | Enabled | 0 | 2 | 10.1.13.71/pe/vav205.xml
370 | 370 | DAT | Hanson\CX2\VAV205 | vav205 | 10.1.13.71/pe/vav205.xml | 63.2 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 4
371 | 371 | RMT | Hanson\CX2\VAV205 | vav205 | 10.1.13.71/pe/vav205.xml | 70.7 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 1
372 | 372 | VP | Hanson\CX2\VAV205 | vav205 | 10.1.13.71/pe/vav205.xml | 0.02 |  | 1000 | Enabled | 0 | 7
373 | 373 | AdjStPt | Hanson\CX2\VAV206A | vav206a | 10.1.13.71/pe/vav206a.xml | -1.2 |  | 1000 | Enabled | 0 | 2 | 10.1.13.71/pe/vav206a.xml
374 | 374 | DAT | Hanson\CX2\VAV206A | vav206a | 10.1.13.71/pe/vav206a.xml | 57.2 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 4
375 | 375 | RMT | Hanson\CX2\VAV206A | vav206a | 10.1.13.71/pe/vav206a.xml | 72.4 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 1
376 | 376 | VP | Hanson\CX2\VAV206A | vav206a | 10.1.13.71/pe/vav206a.xml | 0.04 |  | 1000 | Enabled | 0 | 7
377 | 377 | DAT | Hanson\CX2\VAV206B | vav206b | 10.1.13.71/pe/vav206b.xml | 61.7 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 4 | 10.1.13.71/pe/vav206b.xml
378 | 378 | Ovr | Hanson\CX2\VAV206B | vav206b | 10.1.13.71/pe/vav206b.xml | Off |  | 1 | Enabled | 0 | 3
379 | 379 | VP | Hanson\CX2\VAV206B | vav206b | 10.1.13.71/pe/vav206b.xml | 0.05 |  | 1000 | Enabled | 0 | 7
380 | 380 | AdjStPt | Hanson\CX2\VAV207 | vav207 | 10.1.13.71/pe/vav207.xml | -1.91 |  | 1000 | Enabled | 0 | 2 | 10.1.13.71/pe/vav207.xml
381 | 381 | DAT | Hanson\CX2\VAV207 | vav207 | 10.1.13.71/pe/vav207.xml | 54.6 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 4
382 | 382 | RMT | Hanson\CX2\VAV207 | vav207 | 10.1.13.71/pe/vav207.xml | 70.7 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 1
383 | 383 | VP | Hanson\CX2\VAV207 | vav207 | 10.1.13.71/pe/vav207.xml | 0.31 |  | 1000 | Enabled | 0 | 7
384 | 384 | AdjStPt | Hanson\CX2\VAV208 | vav208 | 10.1.13.71/pe/vav208.xml | -2 |  | 1000 | Enabled | 0 | 2 | 10.1.13.71/pe/vav208.xml
385 | 385 | DAT | Hanson\CX2\VAV208 | vav208 | 10.1.13.71/pe/vav208.xml | 54.6 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 4
386 | 386 | Ovr | Hanson\CX2\VAV208 | vav208 | 10.1.13.71/pe/vav208.xml | Off |  | 1 | Enabled | 0 | 3
387 | 387 | RMT | Hanson\CX2\VAV208 | vav208 | 10.1.13.71/pe/vav208.xml | 70.7 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 1
388 | 388 | VP | Hanson\CX2\VAV208 | vav208 | 10.1.13.71/pe/vav208.xml | 0.14 |  | 1000 | Enabled | 0 | 7
389 | 389 | AdjStPt | Hanson\CX2\VAV209 | vav209 | 10.1.13.71/pe/vav209.xml | -2 |  | 1000 | Enabled | 0 | 2 | 10.1.13.71/pe/vav209.xml
390 | 390 | DAT | Hanson\CX2\VAV209 | vav209 | 10.1.13.71/pe/vav209.xml | 60.3 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 4
391 | 391 | RMT | Hanson\CX2\VAV209 | vav209 | 10.1.13.71/pe/vav209.xml | 69.6 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 1
392 | 392 | VP | Hanson\CX2\VAV209 | vav209 | 10.1.13.71/pe/vav209.xml | 0.03 |  | 1000 | Enabled | 0 | 7
393 | 393 | AdjStPt | Hanson\CX2\VAV210 | vav210 | 10.1.13.71/pe/vav210.xml | 2 |  | 1000 | Enabled | 0 | 1 | 10.1.13.71/pe/vav210.xml
394 | 394 | DAT | Hanson\CX2\VAV210 | vav210 | 10.1.13.71/pe/vav210.xml | 82.5 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 4
395 | 395 | RMT | Hanson\CX2\VAV210 | vav210 | 10.1.13.71/pe/vav210.xml | 73.1 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 2
396 | 396 | VP | Hanson\CX2\VAV210 | vav210 | 10.1.13.71/pe/vav210.xml | 0.03 |  | 1000 | Enabled | 0 | 7
397 | 397 | Ovr | Hanson\CX2\VAV210 | vav210 | 10.1.13.71/pe/vav210.xml | Off |  | 1 | Enabled | 0 | 3
398 | 398 | AdjStPt | Hanson\CX2\VAV211A | vav211a | 10.1.13.71/pe/vav211a.xml | -2 |  | 1000 | Enabled | 0 | 2 | 10.1.13.71/pe/vav211a.xml
399 | 399 | DAT | Hanson\CX2\VAV211A | vav211a | 10.1.13.71/pe/vav211a.xml | 56.9 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 4
400 | 400 | RMT | Hanson\CX2\VAV211A | vav211a | 10.1.13.71/pe/vav211a.xml | 73.2 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 1
401 | 401 | VP | Hanson\CX2\VAV211A | vav211a | 10.1.13.71/pe/vav211a.xml | 0.06 |  | 1000 | Enabled | 0 | 7
402 | 402 | AdjStPt | Hanson\CX2\VAV211B | vav211b | 10.1.13.71/pe/vav211b.xml | -1.97 |  | 1000 | Enabled | 0 | 2 | 10.1.13.71/pe/vav211b.xml
403 | 403 | DAT | Hanson\CX2\VAV211B | vav211b | 10.1.13.71/pe/vav211b.xml | 62.7 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 4
404 | 404 | RMT | Hanson\CX2\VAV211B | vav211b | 10.1.13.71/pe/vav211b.xml | 71.7 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 1
405 | 405 | VP | Hanson\CX2\VAV211B | vav211b | 10.1.13.71/pe/vav211b.xml | 0.03 |  | 1000 | Enabled | 0 | 7
406 | 406 | AdjStPt | Hanson\CX2\VAV212 | vav212 | 10.1.13.71/pe/vav212.xml | 1.22 |  | 1000 | Enabled | 0 | 2 | 10.1.13.71/pe/vav212.xml
407 | 407 | DAT | Hanson\CX2\VAV212 | vav212 | 10.1.13.71/pe/vav212.xml | 66.8 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 4
408 | 408 | Ovr | Hanson\CX2\VAV212 | vav212 | 10.1.13.71/pe/vav212.xml | Off |  | 1 | Enabled | 0 | 3
409 | 409 | RMT | Hanson\CX2\VAV212 | vav212 | 10.1.13.71/pe/vav212.xml | 72.9 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 1
410 | 410 | VP | Hanson\CX2\VAV212 | vav212 | 10.1.13.71/pe/vav212.xml | 0.42 |  | 1000 | Enabled | 0 | 7
411 | 411 | AdjStPt | Hanson\CX2\VAV213 | vav213 | 10.1.13.71/pe/vav213.xml | -2 |  | 1000 | Enabled | 0 | 2 | 10.1.13.71/pe/vav213.xml
412 | 412 | DAT | Hanson\CX2\VAV213 | vav213 | 10.1.13.71/pe/vav213.xml | 69.4 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 4
413 | 413 | Ovr | Hanson\CX2\VAV213 | vav213 | 10.1.13.71/pe/vav213.xml | Off |  | 1 | Enabled | 0 | 3
414 | 414 | RMT_A | Hanson\CX2\VAV213 | vav213 | 10.1.13.71/pe/vav213.xml | 70.8 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 1
415 | 415 | RMT_B | Hanson\CX2\VAV213 | vav213 | 10.1.13.71/pe/vav213.xml | 71.3 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 5
416 | 416 | VP | Hanson\CX2\VAV213 | vav213 | 10.1.13.71/pe/vav213.xml | 0.32 |  | 1000 | Enabled | 0 | 7
417 | 417 | AdjStPt | Hanson\CX2\VAV214 | vav214 | 10.1.13.71/pe/vav214.xml | -2 |  | 1000 | Enabled | 0 | 2 | 10.1.13.71/pe/vav214.xml
418 | 418 | DAT | Hanson\CX2\VAV214 | vav214 | 10.1.13.71/pe/vav214.xml | 58.9 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 4
419 | 419 | RMT | Hanson\CX2\VAV214 | vav214 | 10.1.13.71/pe/vav214.xml | 74.5 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 1
420 | 420 | VP | Hanson\CX2\VAV214 | vav214 | 10.1.13.71/pe/vav214.xml | 0.22 |  | 1000 | Enabled | 0 | 7
421 | 421 | AdjStPt | Hanson\CX2\VAV215 | vav215 | 10.1.13.71/pe/vav215.xml | -0.95 |  | 1000 | Enabled | 0 | 2 | 10.1.13.71/pe/vav215.xml
422 | 422 | DAT | Hanson\CX2\VAV215 | vav215 | 10.1.13.71/pe/vav215.xml | 59.3 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 4
423 | 423 | RMT | Hanson\CX2\VAV215 | vav215 | 10.1.13.71/pe/vav215.xml | 69.8 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 1
424 | 424 | VP | Hanson\CX2\VAV215 | vav215 | 10.1.13.71/pe/vav215.xml | 0.1 |  | 1000 | Enabled | 0 | 7
425 | 425 | AdjStPt | Hanson\CX2\VAV216 | vav216 | 10.1.13.71/pe/vav216.xml | -1.84 |  | 1000 | Enabled | 0 | 2 | 10.1.13.71/pe/vav216.xml
426 | 426 | DAT | Hanson\CX2\VAV216 | vav216 | 10.1.13.71/pe/vav216.xml | 65.8 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 4
427 | 427 | RMT | Hanson\CX2\VAV216 | vav216 | 10.1.13.71/pe/vav216.xml | 71.7 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 1
428 | 428 | VP | Hanson\CX2\VAV216 | vav216 | 10.1.13.71/pe/vav216.xml | 0.33 |  | 1000 | Enabled | 0 | 7
429 | 429 | over | Hanson\CX2\VAV216 | vav216 | 10.1.13.71/pe/vav216.xml | Off |  | 1 | Enabled | 0 | 3
430 | 430 | AdjStPt | Hanson\CX2\VAV217 | vav217 | 10.1.13.71/pe/vav217.xml | -2 |  | 1000 | Enabled | 0 | 2 | 10.1.13.71/pe/vav217.xml
431 | 431 | DAT | Hanson\CX2\VAV217 | vav217 | 10.1.13.71/pe/vav217.xml | 59.5 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 4
432 | 432 | RMT | Hanson\CX2\VAV217 | vav217 | 10.1.13.71/pe/vav217.xml | 69.8 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 1
433 | 433 | VP | Hanson\CX2\VAV217 | vav217 | 10.1.13.71/pe/vav217.xml | 0.19 |  | 1000 | Enabled | 0 | 7
434 | 434 | AdjStPt | Hanson\CX2\VAV218 | vav218 | 10.1.13.71/pe/vav218.xml | -2 |  | 1000 | Enabled | 0 | 2 | 10.1.13.71/pe/vav218.xml
435 | 435 | DAT | Hanson\CX2\VAV218 | vav218 | 10.1.13.71/pe/vav218.xml | 53.7 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 4
436 | 436 | RMT_A | Hanson\CX2\VAV218 | vav218 | 10.1.13.71/pe/vav218.xml | 70 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 1
437 | 437 | RMT_B | Hanson\CX2\VAV218 | vav218 | 10.1.13.71/pe/vav218.xml | 71.4 | °F | 1000 | Enabled | 0 | 3
438 | 438 | VP | Hanson\CX2\VAV218 | vav218 | 10.1.13.71/pe/vav218.xml | 0.29 |  | 1000 | Enabled | 0 | 7